## 1703578686589_reportBean
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂 | [5 empty] | 监控点名称： | 出水口
监测时间： | 2023-10 | [5 empty] | 打印时间：
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 排口流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 11.347504 | 110.586 | 0.069471 | 0.676 | 0.246213 | 2.4 | 9.782604 | 95.336 | 9745.25
2 日 | 11.167994 | 113.104 | 0.269079 | 2.727 | 0.2021 | 2.046 | 7.90927 | 80.101 | 10127.355
3 日 | 10.757395 | 106.661 | 0.1995 | 1.977 | 0.216726 | 2.148 | 9.300844 | 92.221 | 9915.219
4 日 | 12.089989 | 132.937 | 0.190078 | 2.09 | 0.216085 | 2.38 | 9.095045 | 100.006 | 10995.853
5 日 | 12.391921 | 137.155 | 0.709887 | 7.858 | 0.236111 | 2.613 | 9.871264 | 109.254 | 11068.03
6 日 | 10.756729 | 114.735 | 0.134674 | 1.438 | 0.251579 | 2.683 | 11.107105 | 118.474 | 10666.598
7 日 | 10.360601 | 116.399 | 0.195563 | 2.197 | 0.25571 | 2.877 | 10.694763 | 120.158 | 11234.896
8 日 | 10.244804 | 110.186 | 0.112607 | 1.212 | 0.189988 | 2.044 | 10.201303 | 109.716 | 10755.038
9 日 | 10.101541 | 108.316 | 0.137071 | 1.471 | 0.226515 | 2.428 | 11.298347 | 121.149 | 10722.893
10日 | 9.855897 | 111.705 | 0.167433 | 1.897 | 0.248475 | 2.818 | 11.324504 | 128.348 | 11333.895
11日 | 9.799185 | 105.819 | 0.111356 | 1.202 | 0.229063 | 2.472 | 9.926325 | 107.194 | 10798.884
12日 | 11.352434 | 123.877 | 0.276476 | 2.921 | 0.23519 | 2.598 | 9.369171 | 103.071 | 11213.44
13日 | 9.546168 | 107.991 | 0.098115 | 1.11 | 0.232678 | 2.633 | 19.497691 | 219.552 | 11312.317
14日 | 10.465852 | 117.8 | 0.124081 | 1.399 | 0.228119 | 2.568 | 22.183601 | 249.102 | 11255.704
15日 | 11.088771 | 124.543 | 0.185434 | 2.085 | 0.218577 | 2.453 | 10.660607 | 119.736 | 11231.813
16日 | 11.469621 | 130.284 | 0.078709 | 0.896 | 0.243049 | 2.761 | 11.341141 | 128.824 | 11359.138
17日 | 10.210838 | 113.556 | 0.052282 | 0.583 | 0.21378 | 2.38 | 13.164229 | 146.037 | 11121.095
18日 | 11.003798 | 123.493 | 0.134341 | 1.508 | 0.201501 | 2.258 | 13.273777 | 148.041 | 11222.721
19日 | 12.532051 | 140.435 | 0.1473 | 1.65 | 0.204448 | 2.289 | 6.900844 | 77.335 | 11206.094
20日 | 11.139832 | 125.473 | 0.08914 | 1.005 | 0.190128 | 2.139 | 8.448234 | 95.154 | 11263.396
21日 | 9.782583 | 108.508 | 0.048101 | 0.535 | 0.210585 | 2.334 | 8.586441 | 95.242 | 11092.058
22日 | 10.466974 | 118.269 | 0.111798 | 1.263 | 0.211038 | 2.384 | 9.529801 | 107.684 | 11299.522
23日 | 9.48987 | 106.434 | 0.067415 | 0.756 | 0.188858 | 2.121 | 9.606345 | 107.74 | 11215.528
24日 | 10.209457 | 107.789 | 0.091194 | 0.964 | 0.217818 | 2.298 | 8.574955 | 90.531 | 10557.672
25日 | 10.698735 | 96.398 | 0.168557 | 1.52 | 0.247273 | 2.228 | 8.311117 | 73.975 | 9010.21
26日 | 15.865046 | 153.98 | 0.447599 | 4.361 | 0.204086 | 1.977 | 6.705129 | 63.741 | 9738.87
27日 | 10.660798 | 114.626 | 0.092031 | 0.99 | 0.205026 | 2.204 | 10.946257 | 117.695 | 10752.07
28日 | 10.407683 | 108.88 | 0.080777 | 0.846 | 0.228543 | 2.393 | 11.118284 | 116.314 | 10461.459
29日 | 10.799266 | 109.709 | 0.046265 | 0.47 | 0.242881 | 2.465 | 10.553895 | 107.216 | 10159.033
30日 | 11.123037 | 118.028 | 0.102342 | 1.088 | 0.228911 | 2.428 | 7.485705 | 79.434 | 10611.243
31日 | 20.887689 | 228.693 | 0.043489 | 0.476 | 0.614647 | 6.727 | 7.165212 | 78.449 | 10948.834
平均值 | 11.228195 | 120.850612 | 0.154263 | 1.650677 | 0.235022 | 2.533774 | 10.449477 | 113.123548 | 10786.97187
最大值 | 20.887689 | 228.693 | 0.709887 | 7.858 | 0.614647 | 6.727 | 22.183601 | 249.102 | 11359.138
最小值 | 9.48987 | 96.398 | 0.043489 | 0.47 | 0.188858 | 1.977 | 6.705129 | 63.741 | 9010.21
排放总量 |  | 3746.369 |  | 51.171 |  | 78.547 |  | 3506.83 | 334396.128