## 1703578765392_reportBean
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂 | [5 empty] | 监控点名称： | 出水口
监测时间： | 2023-11 | [5 empty] | 打印时间：
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 排口流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 9.093955 | 100.979 | 0.035719 | 0.399 | 0.200946 | 2.231 | 8.279048 | 91.931 | 11104.09
2 日 | 15.019068 | 158.376 | 0.308121 | 3.066 | 0.232312 | 2.469 | 10.934466 | 115.822 | 10834.623
3 日 | 11.182111 | 119.22 | 0.089223 | 0.949 | 0.213847 | 2.277 | 8.51594 | 90.79 | 10661.33
4 日 | 9.282945 | 95.962 | 0.095064 | 0.986 | 0.20763 | 2.148 | 7.261253 | 69.045 | 10337.354
5 日 | 10.161251 | 102.638 | 0.12407 | 1.257 | 0.202444 | 2.044 | 6.163514 | 62.257 | 10100.803
6 日 | 8.176517 | 79.501 | 0.06004 | 0.583 | 0.160002 | 1.556 | 3.533699 | 34.357 | 9723.367
7 日 | 6.989174 | 72.05 | 0.05545 | 0.571 | 0.182975 | 1.886 | 4.138668 | 42.662 | 10309.009
8 日 | 7.151759 | 60.875 | 0.023238 | 0.197 | 0.157721 | 1.341 | 4.56911 | 38.893 | 8511.923
9 日 | 12.033686 | 108.955 | 0.291776 | 2.642 | 0.189261 | 1.713 | 6.768106 | 61.28 | 9054.132
10日 | 9.779173 | 91.188 | 0.099909 | 0.932 | 0.175438 | 1.64 | 8.995627 | 83.882 | 9324.766
11日 | 11.229888 | 125.818 | 0.182628 | 2.046 | 0.220547 | 2.47 | 12.573918 | 140.875 | 11203.786
12日 | 11.128163 | 103.843 | 0.132325 | 1.233 | 0.18629 | 1.739 | 10.335272 | 96.105 | 9331.363
13日 | 9.656689 | 97.237 | 0.078983 | 0.797 | 0.139555 | 1.405 | 7.28143 | 73.315 | 10069.242
14日 | 10.456289 | 111.717 | 0.114707 | 1.226 | 0.16391 | 1.75 | 11.132805 | 117.422 | 10684.478
15日 | 9.892839 | 104.449 | 0.070657 | 0.746 | 0.179274 | 1.893 | 6.641084 | 70.12 | 10558.144
16日 | 10.6411 | 116.601 | 0.092614 | 1.016 | 0.211493 | 2.319 | 10.553046 | 115.633 | 10957.564
17日 | 9.736882 | 106.66 | 0.077923 | 0.853 | 0.232663 | 2.548 | 7.554531 | 82.75 | 10953.916
18日 | 9.679737 | 106.193 | 0.07965 | 0.877 | 0.212909 | 2.34 | 7.633207 | 83.743 | 10970.858
19日 | 9.159582 | 93.519 | 0.053385 | 0.544 | 0.182688 | 1.866 | 13.774959 | 139.443 | 10209.703
20日 | 10.280224 | 113.845 | 0.12658 | 1.4 | 0.191135 | 2.118 | 6.628876 | 73.41 | 11074.173
21日 | 10.215304 | 113.729 | 0.124459 | 1.386 | 0.209116 | 2.329 | 7.57317 | 84.314 | 11133.038
22日 | 9.777222 | 105.844 | 0.053844 | 0.585 | 0.230278 | 2.49 | 8.821626 | 95.498 | 10825.634
23日 | 14.548103 | 160.179 | 0.353229 | 3.892 | 0.302271 | 3.328 | 10.089561 | 111.092 | 11010.436
24日 | 11.622003 | 123.01 | 0.161377 | 1.71 | 0.215793 | 2.285 | 9.355133 | 99.02 | 10584.314
25日 | 11.244811 | 117.137 | 0.22745 | 2.369 | 0.206863 | 2.152 | 10.996527 | 114.55 | 10416.858
26日 | 11.297427 | 120.165 | 0.04764 | 0.508 | 0.209758 | 2.231 | 8.244543 | 87.693 | 10636.483
27日 | 11.492469 | 122.191 | 0.036866 | 0.394 | 0.220836 | 2.346 | 7.679098 | 81.645 | 10632.24
28日 | 11.012217 | 116.664 | 0.044694 | 0.473 | 0.218464 | 2.314 | 8.621115 | 91.33 | 10593.834
29日 | 10.744183 | 115.259 | 0.116348 | 1.249 | 0.173464 | 1.861 | 6.812036 | 73.075 | 10727.564
30日 | 11.653981 | 126.907 | 0.104193 | 1.133 | 0.170971 | 1.862 | 7.582132 | 82.567 | 10889.657
平均值 | 10.477958 | 109.690366 | 0.115405 | 1.200633 | 0.200028 | 2.098366 | 8.30145 | 86.8173 | 10447.4894
最大值 | 15.019068 | 160.179 | 0.353229 | 3.892 | 0.302271 | 3.328 | 13.774959 | 140.875 | 11203.786
最小值 | 6.989174 | 60.875 | 0.023238 | 0.197 | 0.139555 | 1.341 | 3.533699 | 34.357 | 8511.923
排放总量 |  | 3290.711 |  | 36.019 |  | 62.951 |  | 2604.519 | 313424.682