长上水字〔2025〕6号

长治市上党区水利局

关于做好春节期间农村饮水设施安全管理

工作的通知

各乡镇、街道、振兴新区，各供水管理站：

据天气预报显示1月24日至27日会出现中到大雪甚至暴雪，气温最低将降至到-17℃，极寒天气的出现带来了巨大的安全隐患。为了进一步强化措施，落实责任，切实抓好春节期间农村供水安全工作，现将有关事项通知如下：

一、落实农村饮水安全责任

各乡镇、街道、区及各供水管理站务必提高重视，按照农村饮水安全管理“三个责任”的要求，全面落实各单位主体责任，对辖区内的农村饮水设施进行隐患排查，进一步加强农村饮水设施安全管理。

二、做好供水管网、水表井及水表防冻工作

各乡镇、街道、区对所辖村的供水管网、水表井及水表严格管护，村委做好水表防冻工作，提醒广大群众增强自我防范意识，做好防冻措施，保障供水管网、水表不因受冻而损坏。对因上冻导致损坏的供水管网、水表，村委及村民自行负责修理。

三、做好水仓安全管理工作

各乡镇、街道、区及各供水管理站做好安全巡查工作，对水仓做好安全管理，水仓入口、水仓阀门房等设施应配备锁具并派专人进行管理，杜绝安全事故发生。

四、注意管水员工作安全

各乡镇、街道、区及各供水管理站的管水员在日常巡查排查中，注意自身工作安全，外出排查最少要2人以上，如遇水表井深度超过1.5米，需充分通风后再进入。

请各乡镇、街道、区及各供水管理站高度重视，确保农村春节期间饮水安全，让老百姓安安稳稳过大年。

长治市上党区水利局

2025年1月20日