
长治市上党区农村生活污水治理专项规划

（2020-2035年）
规 划 文 本
长治市上党区人民政府
二〇二〇年六月

目  录

11 总 则


11.1 规划背景


11.2 编制依据


31.3 规划范围


31.4 规划期限


31.5 规划目标


51.6 规划技术路线


62 区域概况


62.1 自然气候条件


102.2 经济社会状况


132.3 生态环境保护状况


183 污染源分析


183.1 用水及排水体制


233.2 污染负荷预测


253.3 存在的问题及原因分析


254 污水处理设施建设


254.1 规划治理原则


264.2 治理方式选择


264.3 设施布局选址


264.4 污水收集系统建设


274.5 治理模式


274.6 设计水质


274.7 污水处理技术工艺选择


284.8 规划工程实施计划


304.9 设施出水排放要求


304.10 固体废物处理处置


304.11验收移交


315 设施运行管理


315.1 运维管理


335.2 环境监管


336 投资估算与资金筹措


336.1 投资估算


346.2 资金筹措


377 效益分析


377.1 环境效益


377.2 社会效益


377.3 经济效益


388 保障措施


388.1 组织保障


388.2 制度保障


398.3 资金保障


408.4 运营保障


408.5 公众参与




1 总 则

1.1 规划背景

1.1.1 任务由来

2019年10月14日，山西省生态环境厅以晋环土壤函[2019]586号发布了《山西省生态环境厅关于转发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>的通知》，要求各地以县级行政区域为单元，科学规划和统筹治理农村生活污水，结合生态环境部编制的《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》做好相关工作。

2020年2月18日，长治市人民政府办公室《关于印发长治市2020年水污染治理攻坚方案的通知》中指出：“大力推进沿河农村生活污水治理。2020年6月底前编制完成农村生活污水治理专项规划，重点推进水源地周边、沿河村庄的农村生活污水治理，严禁沿河农村生活污水直排入河。农村污水处理设施由县区政府统筹运维，明确管理团队和资金来源，确保建成一座运行一座。”

为充分落实国家、省、市、县的农村生活污水防治工作要求，推动上党区生态文明建设进程，改善上党区农村人居环境宜居水平，长治市生态环境局上党分局组织开展了《上党区农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）》（以下简称《规划》）的编制工作。

1.1.2 编制过程

2020年3月，长治市生态环境局上党分局组织编制单位成立编制组，并协调上党区住建局等有关部门，建立了各部门协调配合的工作机制。

编制组成立后，编制单位在长治市生态环境局上党分局组织和其他相关部门的配合下，收集了上党区县城总体规划、乡镇总体规划、饮用水水源地规划、城镇污水处理规划等相关资料，依据《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》于2020年6月编制完成了《长治市上党区农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）》，作为上党区开展农村生活污水治理指导性文件。

1.1.3 规划的空间范围和时限

本规划空间范围涉及上党区整个区域范围。
依据《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》，结合上党区总体规划，确定本次规划实施时限为2020年-2035年。
1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1实施）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016.7.2修订）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29实施）；

（6）《中华人民共和国城乡规划法》（2019.4.23修订）；

（7）《中华人民共和国河道管理条例》（2017.10.7修订）；

（8）《山西省水污染防治条例》（2019.10.1实施）。

1.2.2 政策依据

（1）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（2）《全国农村环境综合整治“十三五”规划》（环水体[2017]18号）；

（3）《农村人居环境整治三年行动方案》（2018年1月）；

（4）《农业农村污染治理攻坚战行动计划（环土壤〔2018〕143号）；

（5）《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号）

（6）《山西省水污染防治工作方案》（晋政发[2015]59号）；

（7）《山西省农村人居环境整治三年行动方案》（晋办发[2018]30号）；

（8）《山西省水污染防治2018年行动计划》（晋政办发[2018]55号）；

（9）《关于召开全省村镇生活污水治理工作推进会的通知》（晋建村函[2018]1252号）；
（10）《关于进一步做好2018年农村生活污水治理工作的通知》（晋建村函[2018]1352号）；

（11）《关于开展农村生活污水治理工作的通知》（晋环土壤[2019]20号）；

（12）《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>的通知》环办土壤函[2019]756号；
（13）《山西省生态环境厅关于转发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>的通知》（晋环土壤函[2019]586号）；

（14）《山西省水污染防治2018年行动计划》（晋政办发〔2018〕55号）；

（15）《长治市人民政府关于印发水污染防治工作方案的通知》（长政发〔2016〕12号）；
（16）《长治市水污染防治2019年行动计划》（长政办发[2019]31号）；

（17）《长治市农村人居环境整治2019年行动计划》（室字[2019]2号）；

（18）《长治市2020年水污染治理攻坚方案》（长政办发[2020]7号）；

1.2.3 技术规范及其他

（1）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（2）《地下水环境质量标准》(GB／T14848-2017)；

（3）《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

（4）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）；

（5）《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；

（6）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）；

（7）《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》；

（8）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB16896-2001）；

（9）《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）；

（10）《山西省农村生活污水处理技术指南》（DB14/T727-2013）；

（11）《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）；

（12）《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》；

（13）《山西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019）；

1.2.4 地方其他资料

（1）《长治县志》；

（2）《长治市城市总体规划（2011-2030年）》；

（3）《长治县自来水公司污水厂升级改造及中水回用工程可行性研究报告》2014年；

（4）《长治县第二污水处理厂工程可行性研究报告》2017年；

（5）《长治市农村人居环境整治2020年行动计划》；

（6）《长治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（7）《上党区水功能区划》。

（8）《长治县生态经济区划》；

（9）《长治县生态功能区划》；

1.3 规划范围

根据统计资料，截止2019年底上党区下辖6个镇、5个乡、1个新区和2个开发区，共有181个行政村。本次规划治理范围覆盖县域内的村庄，并以建制村作为基本单元。优先治理饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要河湖沿岸，人口较为集中，发展农家乐、民宿等乡村旅游，水体发生黑臭以及水质需改善控制单元内的村庄。对灾害多发、生态环境脆弱地区的村庄，可结合移民搬迁规划治理。

规划近期范围：涉及郝家庄乡、苏店镇、东和乡3个乡镇15个村庄。
规划远期范围：除去已纳入城区管网和自建污水处理设施的19个行政村、近期规划的15个行政村，其他的147个村根据各村情况进行远期治理。

表1.5-1  上党区农村生活污水治理专项规划范围
	规划

时限
	规划

年限
	规划期内治理村庄
	合计村庄数量

	近期
	2020-2025
	郝家庄乡：郝家庄村、北郭村、王童村、高河村、高村、小宋村、白家沟村；
苏店镇：王董村、司马村、冯村；
东和乡：曹家沟村、南和村、东和村、中和村；
南宋乡：永丰村。
	15

	远期
	2026-2035
	除去已纳入城区管网和自建污水处理设施的19个行政村、近期规划的15个行政村。
	147


1.4 规划期限
《上党区农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）》以2019年为基准年，规划实施期限至2035年。规划期限分为近期（2020-2025年），远期（2026-2035年）。

1.5 规划目标

1.5.1 指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，坚持农业农村优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，紧紧围绕我省建设“示范区”“排头兵”“新高地”三大目标，深入落实乡村振兴战略总体部署，以美丽宜居乡村建设为导向，以乡村规划为龙头，以农村生活垃圾、污水、厕所粪污治理和村容村貌提升为主攻方向，以“千村示范、万村整治”为载体，建立健全农村人居环境管护长效机制，全面推进农村人居环境整治三年行动，着力补齐农村人居环境突出短板，突出乡村特色风貌，加快建设具有晋风晋韵和现代气息的新农村，为我省全面建成小康社会奠定坚实基础。

1.5.2 规划原则

（1）科学规划，统筹安排。以上党区城区总体规划为先导，结合生态保护红线、水环境功能区划、给排水、改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理工作。

（2）突出重点，梯次推进。坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行，综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需要改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

（3）因地制宜，分类治理。综合考虑村庄自然禀赋，经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度，受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式，靠近城镇、有条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的治理方式。污水产生量较小、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用资源化利用的治理方式。

（4）建管并重，长效运行。坚持先建机制，后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

（5）经济使用，易于推广。充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污染产生规模和农民生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用，管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

（6）政府主导、社会参与。强化政府主体责任，加大财政至今投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP方式），引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。
1.5.3 规划目标

1、规划近期目标（2025年）
对近期规划范围内村庄生活污水治理全覆盖，污水收集率达到80%以上，污水处理设施排放达标率100%，污水资源化利用率达到60%。

确保处理尾水稳定达标排放，为保护县域主要河流、水库水环境综合质量，尾水直接排入浊漳河、黎水河的，出水水质中化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，2006修改单）一级A标准执行。污水不直接排入浊漳河、黎水河，且用于农业灌溉及景观环境的，满足相应的《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）及《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）标准要求。
对污水处理过程中产生的污泥进行专业无害化处理处置，污泥处置率达到100%。

到2025年浊漳河、陶清河、黎水河及县域内黑臭水体水质得到明显改善，北寨国考断面达到Ⅲ类水质，漳泽水库出口断面达到V类水质。
2、规划远期目标（2035年）
进一步扩大农村生活污水处理设施的实施范围，浊漳河南源沿线村庄全覆盖，上党区全部村庄污水治理率达到80%，各村庄污水收集效率达到80%以上，污水出水水质达标率100%，尾水资源化利用率达到80%，污泥处理率达到100%，并实现资源化利用。

建立完善的农村污水处理设施运行机制，确保污水处理实施有效运行。巩固政府监管职能，进一步鼓励和支持专业化企业积极参与设施的投资与建设，基本建立可持续化良性发展的农村污水收集处理体系。

1.5.4 规划任务

通过对上党区农村地区生活污水现状与经济基础的分析，并结合村镇生活污水治理规划的整体要求，按照规划确定的总体目标和年度目标，采取集中与分散相结合、城镇与乡村相结合、当地资源优势与已有环境基础设施相结合，联系实际、因地制宜的规划思路，确定本次规划的治理任务主要包括：

（1）源头截污：建设支管网，将厨房水、厕所水、洗衣水、洗澡水收集起来；

（2）过程控制：建设主管网，控制建设形式，实现雨污分流提高污水收集率；

（3）末端治理：建设污水处理设施，规划合理工艺，确保达标排放。
1.6 规划技术路线

根据《上党区农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）》的目标与内容，本次规划的技术路线见图1-1。

[image: image1.jpg]BRI E S 2

!
REERE RS
.
KBRS RIFRE
v
BREXNSHUEG
v v v v ! v v v v
5 0 # 4k = S B
o £ b g #§ =2 @ | B
e} # =] &2 & 1 ) i
E BR+ FRe i} TE =1 i | Fae
2 5
e =
2 R = !
=3
#d
1
v

BERNEES KRBT E
BEREESAEETTH IR AR
BERAEFETKAE TR R

v
MR IR





图1.6-1 规划编制技术路线

2 区域概况

2.1 自然气候条件

2.1.1 地理位置

上党区，隶属于山西省长治市，地处山西东南部，太行山西麓，上党盆地南缘。东靠壶关县，西连长子县，北与长治市潞州区接壤，南和高平市、陵川县相邻。介于东经112°57'07"~131°11'48"，北纬35°51'56"~36°10'13"之间。
上党区境内207国道、长晋高速、长晋二级公路、长陵公路、太焦城际铁路纵贯区南北，长安高速、中南铁路横跨区东西。上党区地处山西省东南部，太行山西麓、上党盆地南缘。其地理坐标为东经113°00′40″～113°02′49″，北纬35°54′52″～35°56′15″，平均海拔1166m。南北长36km，东西宽14km，面积483km2，其中，山地面积115km2，丘陵面积265km2，平川面积103km2。东靠壶关县，西连长子县，北与长治市郊区毗邻，南和高平市、陵川县相邻。上党区属长治市，区政府驻韩店镇，距长治市17km，距省会太原240km，距首都北京564km。

上党区地理位置图见附图1。

2.1.2 地形地貌

长治市平面轮廓呈西北斜向东南的平行四边形，东南长约160km，西北宽约142km，地处黄土高原的东部边缘，四周由太行、太岳山环绕，地形结构为盆状。地势由四面逐渐向中间下降，由丘陵过渡为山间盆地，构成复杂的自然地理环境。最高海拔2453m，位于沁源县花坡乡石膏山；最低处位于平顺县浊漳河一带的下马塔，海拔只有380m，高低相差2073m。区域总面积13896km2，占全省土地面积的8.91%，辖区面积居全省第七位。山地面积达7042km2，占总面积的50.7%，丘陵面积约4641km2，占总面积的33.4%，中部分别有长治、黎城、沁县等小盆地，总面积达2213km2，占全市总面积的15.93%。

上党区地形总体属太行西脉和太岳东麓支脉相交的山区。地貌形态多种多样，东南部地势较高；西南部山丘交错，为间断起伏的丘陵区。中部、西北部为山前冲积平原形成的开阔平原区。上党区平均海拔1166m，最高点为雄山主峰海拔1419.5m，最低点为上秦张河滩海拔908m，高低相差511.5m。上党区地貌主要分为土石山区、丘陵区、平原区三种类型。

（1）土石山区

土石山区主要分布在西火、荫城、南宋、八义、西池、贾掌等乡镇。山体主要有金泉山、老雄山、首阳山、五龙山、猪头山等。山体由奥陶系和石炭系的石灰岩、石膏、砂页岩、铁矿、铅土层及煤层构成。按侵蚀强度可分为弱度侵蚀底中山区和中度侵蚀低中山区两个亚级。弱度侵蚀底中山区相对高差较小，沟谷开阔，山坡平缓，岩石较少，土、石山交错，土山上覆盖黄土、红黄土及坡积物；中度侵蚀低中山区，山峰陡峭、岗峦重叠、沟谷狭窄、坡面陡缓不均受自然侵蚀较重，石灰岩裸露。土石山区面积约为115km2，海拔在1170~1419.5m之间，相对高度350m。该区起伏明显，500m以上的沟谷263条，沟壑面积10.5km2。

（2）丘陵区

丘陵区主要分布在西火、荫城、南宋、八义、东和、韩店、西池、北呈、贾掌等乡镇的。丘陵为上党区的主要地貌单元，该区在长期分化剥蚀及水流侵蚀的作用下，下切强烈，沟底狭窄，呈“V”字型。区域丘陵区面积约为265km2，海拔在1050~1160m之间，相对高度110m。该区起伏明显，500m以上的沟谷502条，沟壑面积20km2。该地区地表起伏不平，以台阶的形式逐渐抬升，地形支离破碎，土质疏松，部分地段有冲沟发育。

（3）平原区

平原区主要分布于上党区西北部的苏店、郝家庄、韩店、北呈、东和等乡镇。该地区地势平坦，地形起伏不大，土地肥沃，海拔在910~1050m之间，地面坡度在3°以下。该地区侵蚀轻微，土壤发育良好，具有较明显的发育层次，粘化层和钙积层清晰，耕性良好，肥力较高，水分充足。平原区面积103km2。

上党区卫星影像图见附图2。

2.1.3 水资源概况

上党区水资源总量为11914.9万m3，其中地表水多年径流量为8693.4万m3。入境资源为7805万m3，境内主要河流陶清河流域长度为26.12km，流域宽度平均为15.04km，平均比降为4.57％。利用地表水的主要水利工程总控制水量能力达6466万m3，其中陶清河水库总库容量5600万m3，兴利库容136万m3。
1〉 河流、水库

上党区河流均为季节性河流，属海河水系。流向依地势由东南流向西北。其中陶清河为上党区最大河流，上党区北部有浊漳河越境而过，为上党区主要河流。

陶清河：源于壶关县南界，自上党区和头村入境，主流流经壶关、长治、长子三县，全长78.7km，流域面积206km2。

浊漳河：源于长子县，上党区境内长度约10km。

荫城河：陶清河的一级支流，源于上党区西火镇上西掌村，流经西火、东蛮掌、横河、石炭峪、荫城、桑梓、李坊等村。在李坊村北入陶清河水库而汇入陶清河。河流全长20km，流域面积157.3km2，平均纵坡7.59%。河流在上西掌~西火段为向东流，西火~横河为自南向北流。

陶清河水库：位于海河流域，漳河南源干流上游，玉皇庙山脚下，是一座灌溉、防洪、养鱼综合利用的中型水库。水库总库容5600万m3，兴利库容136万m3。水库运行以来，多年多年平均径流量为507万m3，最大年径流量3503万m3，多年平均输沙量35万m3。在防洪、农业灌溉、工业用水、养殖等方面都发挥了较好的效益。

北宋水库：是一座以灌溉功能为主的小型水库，水库总库容270万m3。汇水范围为雨水和溪水，通过胜天渠引水灌溉，隶属上党区水利局管辖。目前水库是以农业灌溉、养殖为主，水库控制流域面积为43.1km2，多年平均降雨量600mm，多年平均径流量210万m3，历史最大蓄水量235万m3。
上党区地表水系详见附图3。
2〉 地下水

上党区地下水资源比较丰富，地下水总补给量为3221.5万m3，地下水可开采每年为5950万m3。地下水资源分布极不平衡，东部山区以及东南山区地下水资较少，中、北部平川地下水资源较丰富，受地质构造的影响，上党区地下水可分为四个不同的单元：

①黄土孔隙地下水，主要分布在东南山区，由于长期分化侵蚀及洪水冲刷，形成沟壑纵横的黄土丘陵地形，地下水补给量微小，水量不足。

②盆地地下水，主要分布在8个平川乡镇，本区水位由经坊的14m逐步向西减少，到林移、司马一带水位为4m左右，主要含水层为大孔隙红土、亚粘土及细中沙，涌水量一般为400t/d，本区潜水极为丰富，井深一般不超过7m，在林移、司马一带有出露。

③山涧河谷孔隙水，此类地区由于山间河流在漫长的地质年代，多次冲刷改道，形成开阔地，河谷两侧有河漫地带，平均宽度为1~2km。河滩堆积物一般为20~30m，最厚达55m，底部含水层为砂、砂石、卵石，上部为亚砂土、亚粘土。补给来源靠大气降水、岩溶裂隙水和河水。由于河水流经地区岩性不一，底部隔水层时有时无，因而造成的井与井差别极大，一般井深在50m左右，涌水量达到400t/d。

④煤系地层裂隙水，分布在上党区山区丘陵地带。由于岩层构造不一，裂隙发育不均，其富水程度决定于构造地貌、岩性，在盆地构造向斜、单斜上往往有裂隙承压水，是东南山区今后主要开采水源。
根据《长治县水资源评价报告》中地表水和地下水的可利用量，对上党区进行可利用水资源进行分区。 
表2.1-1  上党区各乡镇水资源情况

	      指标

乡镇
	地表水资源可利用量（万m3/a）
	地下水可开采资源（万m3/a）
	可利用水资源赋值

	韩店镇
	41
	8
	2

	苏店镇
	32
	16
	2

	荫城镇
	161
	29
	4

	西火镇
	106
	11
	3

	八义镇
	105
	40
	4

	贾掌镇
	58
	45
	3

	郝家庄乡
	23
	0
	1

	西池乡
	74
	47
	3

	北呈乡
	22
	0
	1

	东和乡
	46
	4
	2

	南宋乡
	111
	11
	3

	振兴新区
	14
	1
	1

	工业园区
	12
	
	1


2.1.4 气候气象

长治市地处山西黄土高原东南部，群山环绕，大陆性季风影响强烈持久，暖温带大陆性气候显著，气候干燥、温和、四季分明。

上党区属暖温带大陆性季风气候，四季分明，冬长夏短，气候温和，雨热同季，春干多风，夏热多雨，秋凉早霜，冬冷干燥。境内气候垂直变化不太显著。

上党区光热资源丰富，日照和太阳总辐射量处于全国高辐射区。太阳可照射时数为4432.3小时，全年实际日照时数在2350-2680小时之间。

上党区多年年平均气温9.7℃。最热在7月份，平均气温22.9℃，最冷 在1月份，平均气温-7.3℃。历史极端最高气温为37.3℃(1987.6.30)，极端最低气温为-22.2℃(1984.12.24)。

上党区年平均降雨量约为549.5mm，7月降雨量最大，年平均蒸发量为1606.9mm，蒸发量为降水量的2.9倍，蒸发量大于降水量是造成上党区干旱的主要原因。无霜期180.1天，平均初霜期在10月12曰，终霜期为5月3日。平川区无霜期一般为207天，无霜期时间由西北向东南、由高到低逐渐缩短;东南部山区一般为170天左右。

上党区年平均风速为2.4m/s，盛行风向受地形影响，一般为东南风为主。四季风速变化明显，春季（3-5月）风速较大，夏季风速较小。 
2.1.5 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区处于0.05g地震动峰值加速度分区内，抗震设防烈度为Ⅵ度。

2.1.6 土壤

上党区土壤共分2个土类，6个亚类，9个土属，39个土种。土壤在垂直地带上呈现的分布规律是：上党区南部土石山区分布有淋溶褐土、山地褐土和小面积的粗骨性褐土；丘陵区分布为褐土性褐土；平原区多为碳酸盐褐土；陶清河两岸分布有少量的浅色草甸土。

淋浴褐土：属垂直地带性土壤，成土母质为砂页岩风化物，表层有机残体丰富，为自然土壤，分布于南部土石山区，面积1270公顷，占耕种土壤面积的2.64%。

山地褐土：属垂直地带淋浴褐土之下，是山地土壤的主要亚类，成土母质为石灰石砂页岩风化物和第四系黄土的残积物。分布于上党区东部和南部土石山区，面积8148公顷（12.3万亩），占耕种土壤面积的17.02%。

粗骨性褐土：主要分布在苏店东、西池一带，土层较薄。岩石裸露，面积176公顷，占耕种土壤面积的0.35%。

褐土性褐土：是上党区面积最大的土壤亚类，主要成土母质为黄土、红黄土、红土和沟淤土，土体深厚，土质均匀，成土过程不受地下水影响。耕作历史悠久，是旱作农业的主要产区。分布于东南部丘陵区一带。面积22026公顷，占耕种土壤面积的45.74%。

碳酸盐褐土：是上党区褐土土类的主要亚类，地势较平，侵蚀轻微，土壤发育良好，有明显粘化层和钙化层，地下水位约6~10m，通常可井灌，自然肥力高，是古老耕种土壤之一，分布于冲积平原区一带，面积15440公顷，占耕种土壤面积的32.07%。

浅灰草甸土：分布于陶清河、浊漳河流域两岸的河谷阶地，面积为1 052公顷，占耕种土壤面积的2.18%，成土母质为近代河流冲积物，砂、粘相间，层次分明。 
2.1.7 生物资源

1. 植物

上党区属华北暖温带阔叶林地带的一部分，野生植物资源种类较多，主要分布在上党区的丘陵山区。上党区野生植物资源有91种，按用途分为食用野生植物资源、工业用野生植物资源以及药用野生植物资源等。

境内植被类型大致有：

乔木植物群落：天然林，主要分布在东南山区，面积约为600余亩。人工林，包括农业林网、四旁植树，分布于上党区各乡镇，面积约为25.6万亩。

灌木植物群落：零星分布在农田岸边，深沟陡坡，林间及荒山，一般呈自然状态。主要灌丛为旱生落叶灌木类，多以沙棘、酸枣、刺槐、荆条、石榆、黄花条为主。 

草本植物群落：主要分布在荒山坡、荒沟地，零星见于河滩、路旁，一般为一年生植物，主要品种有白杨草、苍术、野菊花、莲子菜、灰灰菜、蒿草、芦草、马齿苋、狗尾草、车前草、牵牛花、蒲公英等。 

2. 动物

上党区境内野生动物约有78种，其中兽类13种、鸟类22种、爬行类2种、两栖类4种、水生类8种、虫类29种。其中，兽类有：狐狸、狼、松鼠、黄鼠狼、野兔等；鸟类有：珍稀鸟类有灰鹤，见于陶清河水库边，其他有斑鸠、野鸽、野鸡、野鸭、石鸡等；爬行类主要有：蛇、壁虎等；两栖类主要有：黑青蛙、林蛙、绿青蛙、蚧蛤蟆等；水生类主要有：河蛙、河虾、草鱼、鲢鱼、水蛇等；昆虫类有：蝎子、蜈蚣、蚯蚓、土鳖、斑蟊等。 
2.1.8 矿产资源 

上党区境内矿产资源丰富，沉积矿产分布广泛，现已发现的矿产有10余种，有查明资源储量的矿产有煤、硫铁矿、铁矿、砂、袖土、石灰岩等6种，尤以煤、硫铁矿、石灰岩为最。主要矿产资源分布及特点如下：

①煤炭：上党区以煤炭资源最为丰富，素有“煤乡”之称，上党区含煤面积414km2，占上党区总面积的80%以上。据《山西省矿产储量表》统计，至 2008年保有煤炭资源储量434514万t，现有煤矿占用99586万吨。煤层埋深不大，均小于1000m，在县区北部多呈隐伏状，为掩蔽型煤田，埋深略大；南部多为基岩裸露区，煤层埋深较浅，开发历史悠久。区内主要可釆煤层为3号、15号煤，其中3号煤属低硫、低-中灰、低磷、高发热量的贫煤，局部为瘦煤，15号煤为中-富灰、富硫、低磷、高发热量、高熔灰分之贫煤，局部为无烟煤。

②硫铁矿：区内主要分布于屈家山—师庄一带，现查明的资源储量 2615万t。境内硫铁矿成矿条件较好，硫铁矿矿层厚度较大。

③铁矿：主要分布与贾掌—故县、东火、八义一带，主要为“山西式” 铁矿。目前已查明的铁矿产地有两处，即东庄铁矿、定流铁矿，其铁矿资源量约505万t。

④石灰岩：境内石灰岩资源量较丰富，主要分布于县区东部及西南部， 质量较好的为奥陶系中统马家沟组六段石灰岩。

⑤其他矿产：县区具有潜在优势的矿产有耐火粘土、陶瓷粘土等。 
2.2 经济社会状况

2.2.1 行政区划

2018年9月30日，山西省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议通过《关于长治市部分行政区划调整若干问题的决定》，经国务院批准，撤销山西省长治市城区和郊区，合并设立长治市潞州区，以原城区和郊区的行政区域为新设潞州区的行政区域。撤销长治县、上党区和潞城市，分别设立长治市上党区、屯留区和潞城区，以原长治县、上党区和潞城市的行政区域分别为新设上党区、屯留区和潞城区的行政区域。

截至2018年末，上党区下辖6个镇、5个乡、1个新区和2个开发区，区政府驻韩店镇。上党区辖全区下辖13个乡镇（区），分别为韩店镇、苏店镇、荫城镇、西火镇、八义镇、贾掌镇、南宋乡、西池乡、东和乡、郝家庄乡、北呈乡、工业园区、振兴新区，254个行政村。

上党区行政区划见附图4。 
2.2.2 农村人口分布与密度

上党区总户数为121025户，户籍人口348261人，其中，城镇人口90811人；男性172680人，女性175581人。全部人口中，18岁以下66628人，18~34岁84921人，35~59岁134047人，60岁及以上62665人。据2018年人口变动抽样调查显示，全区常住人口356075人，其中城镇人口149078人，乡村人口206997人，城镇化率41.87%，人口自然增长率3.96‰。
表2.2-1  上党区各乡镇人口统计资料

	乡镇名称
	总人口数
	暂住人口数
	人口流动强度

	韩店镇
	62637
	7173
	11.5%

	苏店镇
	41968
	2844
	6.8%

	荫城镇
	47235
	4674
	9.9%

	西火镇
	25305
	558
	2.2%

	八义镇
	25609
	1902
	7.4%

	贾掌镇
	16185
	228
	1.4%

	郝家庄乡
	30235
	1551
	5.1%

	西池乡
	25020
	1098
	4.4%

	北呈乡
	24175
	1456
	6.0%

	东和乡
	22235
	1827
	8.2%

	南宋乡
	18475
	647
	3.5%

	振兴新区
	1245
	22
	1.8%

	工业园区
	11631
	198
	1.7%


2.2.3 经济概况

根据上党区政府工作报告，2018年，上党区实现地区生产总值205.2亿元，比2017年增长9.5%。其中，第一产业增加值6.69亿元，与2017年基本持平，占生产总值的比重为3.3%；第二产业增加值133.2亿元，增长10.9%，占生产总值的比重为64.9%；第三产业增加值65.31亿元，增长8.6%，占生产总值的比重为31.8%。人均地区生产总值57764元，同比增长8.8%，按2018年平均美元汇率计算为8729美元。

2018年，上党区财政总收入完成549162万元，同比增长12.8%，其中，地方财政收入232003万元，同比增长20.7%。一般公共预算收入189450万元，增长24.6%。一般公共预算支出319733万元，同比增长57.3%。其中教育支出增长21.6%，医疗卫生支出增长21.1%，文化体育和传媒支出增长38.4%，节能环保支出增长198.5%。

2018年，上党区固定资产投资完成472804万元，同比下降7.8%。分产业看，第一产业完成12000万元，同比下降25.1%；第二产业完成219012万元，同比增长8.1%；第三产业完成241792万元，同比下降17.8%。在第二产业中，工业技术改造投资87963万元，增长41.3%。分构成看：建安投资完成393504万元，同比下降20.8%；设备工器具购置投资41039万元，同比增长74.8%；其他完成38261万元，同比增长112%。

2018年，上党区在建固定资产投资项目108个。其中，亿元以上项目35个，亿元项目完成投资381104万元。

2018年，上党区城镇常住居民人均可支配收入32241元，同比增长7.0%。农村常住居民人均可支配收入17426元，同比增长8.8%。 

第一产业

2018年，上党区粮食种植面积16847公顷，同比下降8.0%。其中，油料种植面积357.5公顷；中草药种植面积118.5公顷，增加107.6 公顷；蔬菜种植面积1778.8 公顷，减少215.9 公顷。在粮食种植面积中，玉米种植面积15583公顷，减少1368.2公顷；小麦种植面积174.9公顷。

2018年，上党区粮食产量110163.2吨。其中，夏粮1141.3吨，减产14.3%；秋粮109021.9吨，减产20%。

2018年，上党区猪牛羊肉总产量21058吨，下降0.76%。其中，猪肉产量20481吨，下降1.02% ；牛肉产量120吨，增长36%；羊肉产量457吨，增长4.3%。牛奶产量2924吨，增长0.76%。禽蛋产量40841吨，增长8.2%。年末生猪存栏106727万头，生猪出栏256929万头。 

第二产业

2018年，上党区规模以上工业总产值完成2069640.1万元，同比增长15.7%。规模以上工业增加值同比增长12.18%。其中，煤炭开采和洗选业增加值同比增长22.6%，战略性新兴产业增加值比2017年降低36.6%，高技术制造业增加值下降46.4% 。

2018年，上党区规模以上工业企业原煤产量2369万吨，同比下降2.7%；洗煤产量1098万吨，同比增长44.3%；洗精煤产量722万吨，同比增长65.9%；中成药产量79吨，同比下降33.0%；水泥产量47万吨，同比下降12.5%；新能源汽车产量3542辆，同比下降32.7%。

2018年，上党区规模以上工业企业实现主营业务收入2086764万元，同比增长8.0%。

2018年，上党区规模以上工业实现利税801738万元，同比增长11.4%，其中实现利润458940万元，同比增长20.4%。亏损企业亏损额41790万元，同比增长4.0%。全年规模以上工业企业产品销售率达到97.61%。

2018年，上党区资质以上建筑企业实现建筑业总产值8132万元，同比176.8%；全区建筑业增加值实现13543万元，同比增长48.5%。 

第三产业

2018年，上党区社会消费品零售总额354279.2万元，同比增长9.9%。其中，城镇消费品零售额148818.9万元，增长9.6%；乡村消费品零售额205460.3万元，增长10.1%。

2018年，上党区房地产开发投资完成60705万元，同比增长49.7 %，商品房销售面积57395平方米，同比下降59.8%。实现增加值56602万元，同比下降2.4%。

2018年，上党区完成邮电业务总量16463万元，同比下降5.7%。其中：邮政行业业务总量2581万元，同比下降5.4%；移动业务总量7819万元，同比下降6.27%；联通业务总量5161万元，同比下降6.3%；电信业务总量902万元，同比增长1.3 %。

2018年，上党区商业住宿设施接待入境游客568人次，外汇收入32.4万美元；接待国内游客328.7万人次，同比增长27.8%，实现国内旅游收入28.5亿元，同比增长30.7%。

截至2018年末，上党区金融机构各项存款余额1779547万元，比年初增加277487万元，比年初增长18.5%。其中，居民储蓄1307036万元，比年初增加143363万元，比年初增长12.3%；各项贷款余额597736万元，比年初增加51083万元，比年初增长9.3%。

截至2018年末，上党区拥有固定电话用户20460户，同比增长4.4%，拥有移动电话330685户，同比增长11.5 %，其中联通公司94632户，移动公司217553户，电信公司18500户；电话普及率达到98.6部/百人；宽带接入用户达到67281户，同比增长2.9%。 

2.2.4 社会发展
山西省上党区位于山西省东南部，太行山南麓西侧，上党盆地南部边缘，自古以来经济较为发达，主要矿藏有煤、铁、铝、铜、硫磺等，工业有采煤、炼铁、建材、纺织、食品等；主要特产有潞麻、党参、腊肉等；农作物有谷子、玉米、小麦、高梁、油料作物等，山楂、核桃、梨等全国闻名。

目前，上党区基本形成了煤炭、医药、化工、建材、冶金、电力等工业格局。主要产品有原煤、洗精煤、工业锅炉、低压电器、起重机械、煤焦机械、玻璃钢制品、绿色食品等。从各行业产值和占财政收入比重来看，煤炭仍是上党区的支柱产业，经过几年调整，以煤炭为主导的第二产业比重虽然有所提高，但是煤炭产业所占比重仍较大。 

2.2.5 土地利用情况
上党区总面积483.00km2，其中耕地为第一大类型，面积为274.33km2，约占总面积的56.79%；其次为居民及工矿用地，面积为82.43km2，约占总面积的17.07%。再次为林地，面积为75.74km2，约占总面积的15.68%。
根据卫星遥感数据解译结果，并结合实地调查纠正，长治市上党区土地利用格局分为25类，计算结果见表2-5。
上党区土地利用现状见附图5。 
表2.2-2  上党区土地利用现状分类

	序号
	编码
	名称
	字段代码
	地类名称
	面积（km2）
	占总面积比例%

	1
	01
	耕地
	012
	水浇地
	58.70 
	56.79%

	2
	
	
	013
	旱地
	215.63 
	

	3
	02
	园地
	021
	果园
	3.53 
	0.75%

	4
	
	
	023
	其他园地
	0.08 
	

	5
	03
	林地
	031
	有林地
	51.74 
	15.68%

	6
	
	
	032
	灌木林地
	0.78 
	

	7
	
	
	033
	其他林地
	23.22 
	

	8
	04
	草地
	043
	其他草地
	25.49 
	5.28%

	9
	10
	交通运输用地
	101
	铁路用地
	1.04 
	1.55%

	10
	
	
	102
	公路用地
	5.13 
	

	11
	
	
	104
	农村道路
	1.29 
	

	12
	11
	水域及水利设施用地
	111
	河流水面
	0.99 
	1.11%

	13
	
	
	113
	水库水面
	3.42 
	

	14
	
	
	114
	坑塘水面
	0.32 
	

	15
	
	
	117
	沟渠
	0.22 
	

	16
	
	
	118
	水工建筑用地
	0.37 
	

	17
	12
	其他土地
	122
	设施农用地
	2.61 
	1.79%

	18
	
	
	123
	田坎
	0.05 
	

	19
	
	
	125
	沼泽地
	2.27 
	

	20
	
	
	127
	裸地
	3.71 
	

	21
	20
	居民及工矿用地
	201
	城市
	10.30 
	17.07%

	22
	
	
	202
	建制镇
	11.97 
	

	23
	
	
	203
	村庄
	51.86 
	

	24
	
	
	204
	采矿用地
	7.24 
	

	25
	
	
	205
	风景名胜及特殊用地
	1.06 
	

	合计
	
	
	
	
	483.00
	


2.2.6 旅游文化
上党区是上古文化的发祥地之一，人文资源丰富，自然景观秀美独特, 其旅游资源大体上可分为三大类：

第一类是历史文化和名人文化类。历史文化主要是炎帝文化，有位于区内西南17km处的羊头山神农城遗址和位于区内主城区的羊头岭炎帝庙遗址。名人文化主要是慈禧文化，上党区境内有慈禧出生地、生母墓、娘娘院以及凤高龙低的独特风水格局，具有很高的观赏和历史研究价值。

第二类是古遗址、古建筑以及文物类。区内有古遗址10余处，包括五龙庙遗址、全神庙遗址、八义士谏赵遗址、宝云寺遗址、八义瓷窑遗址等。古建筑及文物类有15处之多，包括天下都城隍、五凤楼、正觉寺、东泰山庙、丈八寺塔、羊头山石塔等。

第三类属自然景观及革命纪念地。上党区的自然景观风景区，当属老雄山，该山位于荫城村南，方圆60里，主峰海拔1419m，为上党盆地第一峰。整个雄山三峰鼎力，中高侧低，盘于荫城、西火、南宋三乡镇之间。 雄山书院、藏龙寺、刘秀洞、圣丼、马刨泉、石公婆、八仙堂、九指窝、牛王寺、西庵等构成了“雄山十奇”，具有很高的旅游开发价值。上党区还有很多革命纪念地，有决死三纵队司令部旧址，上党战役刘邓前线指挥部，军工厂旧址，太行三分区民兵工厂等。 
2.3 生态环境保护状况

2.3.1 集中式饮用水源地

根据《上党区县城集中式饮用水水源2018年度环境状况评估报告》上党区城镇饮用水水源地共有1处水源井4眼，乡镇集中水源地共11处。
（1）城镇集中饮用水水源地

上党区城区居民供水主要由上党区自来水公司负责，现有集中式饮用水水源地1处，为上党区城区水源地，归属上党区自来水公司管理。该水源地始建于1979年，配套水厂1座，1000立方米高位蓄水池1座，现有供水井4眼。

该水源地供水方式为：上党区城区水源地在2011年12月前为长治城区生活饮用水主要水源，2011年12月以后长治市辛安泉饮水工程投入使用，上党区城区水源地作为上党区备用饮用水源。
上党区城区自来水公司位于光明北路，主要处理辛安泉水，目前已经实现自动化控制，全部供水井水泵由电子控制，隶属住房保障和城乡建设管理局，主要担负城区各单位、居民的供水和生活污水处理任务。供水方面，日供水能力1.5万吨，实际供水量0.6万吨，水源为优质辛安泉水，供水面积7.3km2，用水人口7.8万人。

（2）乡镇集中饮用水水源地

上党区乡镇集中饮用水水源地共有11处，分别为苏店镇集中供水水源、贾掌镇集中供水水源、荫城镇集中供水水源、西火镇集中供水水源、八义镇集中供水水源、师庄集中供水水源、郝家庄集中供水水源、西池集中供水水源、东和集中供水水源、屈家山集中供水水源、南宋集中供水水源。 
表2.3-1  上党区乡镇集中饮用水水源地统计表
	序号
	名称
	所属市县（区）
	地理位置（经纬度）
	服务人口（万人）
	取水量

	
	
	
	
	
	（万吨/日）

	1
	苏店镇集中供水水源
	上党区
	113°5′52.4″

36°7′0.1″
	1.42
	0.852

	2
	贾掌镇集中供水水源
	上党区
	113°4′50.7″

36°5′51.1″
	1.54
	0.924

	3
	荫城镇集中供水水源
	上党区
	113°6′41.6″

35°56′57.8″
	0.95
	0.57

	4
	西火镇集中供水水源
	上党区
	113°8′26.3″

35°54′21.7″
	0.7
	0.42

	5
	八义镇集中供水水源
	上党区
	113°0′59.0″

35°58′9.9″
	1.28
	0.768

	6
	师庄集中供水水源
	上党区
	112°58′51.2″

35°56′41.3″
	0.45
	0.27

	7
	郝家庄集中供水水源
	上党区
	113°3′5.0″

36°9′52.0″
	0.44
	0.264

	8
	西池集中供水水源
	上党区
	113°7′42.7″

36°4′31.7″
	0.82
	0.492

	9
	东和集中供水水源
	上党区
	113°1′33.2″

36°1′51.0″
	0.36
	0.216

	10
	屈家山集中供水水源
	上党区
	112°58′47.0″

36°1′16.8″
	1.08
	0.648

	11
	南宋集中供水水源
	上党区
	113°3′45.4″

35°55′9.6″
	0.29
	0.174


2.3.2 地表水环境现状
据调查，上党区境内主要的地表水体为陶清河，上党区环境监测站例行监测断面为小宋断面，地表水体功能要求为《地表水环境质量标准》V类，由于该断面于2013年由山西省环保厅批准，因此本次调查向上党区监测站收集到地表水相关监测数据（2016-2018年）分别见表2-6。

表2.3-2  上党区小宋断面水质年均值监测
	   项目

日期
	COD

（mg/l）
	氨氮

（mg/l）
	是否达标

	2016年
	12
	0.568
	是

	2017年
	12
	0.432
	是

	2018年
	13
	0.281
	是

	标准值
	40
	2
	


由表2-6可知，陶清河小宋断面2016-2018年年均值均达到水域功能区标准要求，COD及氨氮浓度变化幅度较小，说明上党区地表水环境质量总体较好，且无恶化。
2.3.3 地下水环境现状

上党区共有城镇水源地1处（经度113.051°，维度36.050°），位于韩店镇，4座取水口，一级保护区面积为0.23km2，没有划分二级保护区。

根据长治市环境保护局的例行监测资料，上党区水源地例行监测数据项目包括pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群和细菌总数等。

根据例行监测资料，23项水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，说明上党区地下水水质状况总体较好。

表2.3-3  长治市上党区地下水水质状况

	县（市、区）
	面积

（km2）
	不同质量地下水分布面积

	
	
	I
	II
	III
	IV

	上党区
	483
	
	410
	63
	10


从成因上看，地下水污染途径大致可分为以下几种情况：

1）通过田间面状渗漏污染地下水。在农田区，由于引用废污水灌溉农田，以及化肥、农药的不合理使用，造成污染物随降水下渗，导致松散孔隙水水质恶化，进而形成对中深层地下水污染。经调查，长治市上党区农药、化肥的施用量还有上升的趋势。

2）通过地表水入渗污染地下水。岩溶泉水域内各类工矿企业在生产和加工过程中产生的废渣、废料、废水等各种污染物排入河道后，在灰岩河道大量渗漏入渗，导致地下水污染。

3）通过淋滤下渗污染地下水。城市生活垃圾，工业垃圾、煤矿堆放的煤矸石等各种固体堆积物中含有较多的硫酸盐、氨、细菌、混杂物和腐烂的有机物，以生物降解和雨水淋滤后，可产生SO2-，CI-，NH4+等含量高的淋滤液，随水下渗，形成对地下水的污染。

4）通过局部点状渗漏弥散污染地下水。含有大量细菌和各种各样污染物和有害物的工业和城市生活污水，通过排污渠道、渗坑，渗井及地质构造破碎带渗漏进入含水层，加上地下水的弥散作用导致地下水含水层水体污染。
表2.3-4  上党区地下水指标监测结果表
	序号
	监测月份
	3月
	6月
	9月
	11月
	限值

	1
	色度
	<5
	<5
	<5
	<5
	15

	2
	浑浊度
	0.095
	0.102
	0.429
	0.126
	1

	3
	臭和味
	无
	无
	无
	无
	无

	4
	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无

	5
	菌落总数
	未检出
	未检出
	10
	未检出
	100

	6
	总大肠菌群
	0
	0
	0
	0
	不得检出

	7
	耐热大肠菌群
	0
	0
	0
	0
	不得检出

	8
	大肠埃希氏菌
	0
	0
	0
	0
	不得检出

	9
	铁
	<0.050
	<0.050
	<0.050
	<0.050
	0.3

	10
	锰
	<0.010
	<0.010
	0.020
	<0.010
	0.1

	11
	铜
	<0.030
	<0.030
	<0.030
	0.043
	1.0

	12
	锌
	0.032
	0.015
	<0.010
	0.063
	1.0

	13
	镉
	<0.00050
	<0.00050
	<0.00050
	<0.00050
	0.005

	14
	铅
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	0.01

	15
	PH
	7.71
	7.81
	7.84
	7.26
	6.5~8.5

	16
	氰化物
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	0.5

	17
	氟化物
	0.41
	0.67
	0.69
	0.61
	1.0

	18
	氯化物
	31.2
	17.4
	10.6
	10.1
	250

	19
	硝酸盐（以N计）
	5.02
	2.99
	2.03
	1.86
	10

	20
	硫酸盐
	67.2
	117.0
	164.9
	158.2
	250

	21
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	0.40
	0.40
	0.48
	0.40
	3.0

	22
	总硬度（以CaCO３计）
	309.5
	366.3
	358.3
	380.3
	0.01

	23
	铬（六价）
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	0.05

	24
	挥发酚类（以苯酚计）
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	0.002

	25
	溶解性总固体
	444
	563
	921
	493
	450

	26
	阴离子合成洗涤剂
	<0.025
	<0.025
	<0.025
	<0.025
	0.3

	27
	砷
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	0.01

	28
	硒
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	≤0.01

	29
	汞
	<0.00010
	<0.00010
	<0.00010
	<0.0001
	0.001

	30
	三氯甲烷
	0.00055
	<0.0002
	0.00171
	<0.0002
	

	31
	四氯化碳
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	

	32
	总α放射性
	0.114
	0.097
	0.049
	0.049
	0.5

	33
	 总 β放射性
	0.071
	0.068
	0.073
	0.031
	1

	34
	铝
	<0.008
	<0.008
	0.01
	0.011
	0.2


2.3.4 饮用水源地水质质量
上党区乡镇集中式饮用水水源地类型为地下水饮用水源地，各水源地水质情况见下表。
表2.3-5  上党区乡镇集中式饮用水水源地水质情况表
	序号
	名称
	监测
	监测指标数量（项）
	水质类别

	
	
	频次
	
	

	1
	长治县县城水源地
	4次/年
	42
	熔岩水

	2
	苏店镇集中供水水源
	1次/年
	32
	II类

	3
	贾掌镇集中供水水源
	1次/年
	32
	II类

	4
	荫城镇集中供水水源
	1次/年
	32
	II类

	5
	西火镇集中供水水源
	1次/年
	32
	II类

	6
	八义镇集中供水水源
	1次/年
	32
	II类

	7
	师庄集中供水水源
	1次/年
	32
	II类

	8
	郝家庄集中供水水源
	1次/年
	32
	II类

	9
	西池集中供水水源
	1次/年
	32
	II类

	10
	东和集中供水水源
	1次/年
	32
	II类

	11
	屈家山集中供水水源
	1次/年
	32
	II类

	12
	南宋集中供水水源
	1次/年
	32
	II类


从上表可以看出，上党区县级城镇集中式饮用水水源地水质较为稳定，达标率为100%。

2.3.5 生态系统现状 

上党区野生植物资源种类较多，主要分布在上党区的丘陵山区，区内野生植物资源有91种，按用途分为食用野生植物资源、工业用野生植物资源以及药用野生植物资源等。

乔木植物群落：天然林，主要分布在东南山区，面积约为600余亩。人工林，包括农业林网、四旁植树，分布于上党区各乡镇，面积约为25.6万亩。
长期以来，草地资源得不到有效保护。由于超载放牧，造成草地大面积退化，草地生产力和载畜水平连年下降；其次，工、矿、交通等建设挤占草地，导致草地面积减少。

灌木植物群落：零星分布在农田岸边，深沟陡坡，林间及荒山，一般呈自然状态。主要灌丛为旱生落叶灌木类，多以沙棘、酸枣、刺槐、荆条、石榆、黄花条为主。 

草本植物群落：主要分布在荒山坡、荒沟地，零星见于河滩、路旁，一般为一年生植物，主要品种有白杨草、苍术、野菊花、莲子菜、灰灰菜、蒿草、芦草、马齿苋、狗尾草、车前草、牵牛花、蒲公英等。
湿地指天然或人工、长久或暂时性的沼泽地、泥炭地或水域地带，即常年有浅层积水或土壤过湿的地段。湿地类型多样化，珊瑚礁、滩涂、湖泊、河流、沼泽，水库，池塘等都属于湿地。结合上党区的情况，区内湿地分布在陶清河水库、北宋水库和其周边的滩涂地带，以及司马村南、东和乡的中和西和村和北呈乡的北岭头村。

上党区植被类型见附图6。 
3 污染源分析
3.1 用水及排水体制
3.1.1 用水情况

上党区已建设的集中式饮用水供水系统总计供应人口17.13万人，占全县人口总数的48.18%。供水全部采用辛安泉镇辛安泉饮用水水源地作为饮用水水源，采用主干供水管网定时供水的方式，给水设施都较为完善，村民用水方便。 

经初步调查，用水类型主要为两类，一类是满足家庭自身生活需求的生活用水，主要包括厨房用水（炊事、饮用、餐具洗涤）、卫生用水（洗漱、衣服洗涤、盆浴、淋浴、冲厕、清洁用水）以及日常生活其他用水；一类是非生活用水，主要包括菜园浇灌、喂养牲畜以及其他用水。

用水结构：居民用水数量受季节变化影响较大，夏季用水高于冬季用水，城镇用水明显高于农村用水，用水主要集中在炊事、衣服洗涤、淋浴方面。

表3.1-1  上党区乡镇集中饮用水取水量统计表
	序号
	名称
	服务人口（万人）
	取水量

（万吨/日）

	1
	长治县县城水源地
	7.8
	0.6

	2
	苏店镇集中供水水源
	1.42
	0.852

	3
	贾掌镇集中供水水源
	1.54
	0.924

	4
	荫城镇集中供水水源
	0.95
	0.57

	5
	西火镇集中供水水源
	0.7
	0.42

	6
	八义镇集中供水水源
	1.28
	0.768

	7
	师庄集中供水水源
	0.45
	0.27

	8
	郝家庄集中供水水源
	0.44
	0.264

	9
	西池集中供水水源
	0.82
	0.492

	10
	东和集中供水水源
	0.36
	0.216

	11
	屈家山集中供水水源
	1.08
	0.648

	12
	南宋集中供水水源
	0.29
	0.174

	合计
	
	17.13
	6.198


3.1.2 排水情况

目前上党区约有84%的行政村生活污水未经处理直接排放，农村生活用水主要来自炊食、洗衣、洗浴及清扫，大部分村庄还是雨污合流的排水体制，主要依靠村庄道路旁排泄雨水的明渠、暗渠收集生活污水，且这些明渠、暗渠无任何防渗措施，造成污水渗入地下，对河流及土壤造成一定的环境影响。
目前，上党区农村生活污水主要有以下几种排放方式：

一是未铺设生活污水收集管网，生活污水随意排放。如下图所示。此类村庄往往经济条件一般，各类污水沿路面排放，特别是夏季蚊蝇滋生，散发恶臭，严重影响村容容貌，并对村民健康造成威胁。

二是雨污合流，通过明渠、暗渠收集生活污水。这种方式雨水污水混合直排，由于水量较大，往往也给河流水质带来较大影响，由于污水遭到雨水稀释，水量增大，导致污水处理成本的增加和并影响水质处理效果。若为明渠，还存在影响景观、散发恶臭、滋生蚊蝇的问题。还有一些村庄将生活垃圾倾倒在明渠内，生活垃圾经污水浸泡后，使得污水中污染物的浓度提高，成分更加复杂，给地下水、土壤以及环境安全带来隐患。
三是只建设主管网，未建设支管网。一些村庄受经济条件所限，只建设了主要街道的生活污水收集管网，生活污水收集依靠村民用水桶倾倒在检查井中，或使污水自流到检查井进入管网，这种方式生活污水收集率低。
四是生活污水收集管网健全，生活污水未经处理直排。一些经济条件较好的村庄或新建的移民新村已完成生活污水收集管网的建设，但并未建设相应的生活污水治理设施，收集后的生活污水未经处理直接排入河流或荒地。此种方式，排水量大，可能给当地河流或土壤带来相当大的不良影响。 
上党区各村庄排水摸底情况见附表。

3.1.3 农户改厕普及情况 

截止2019年上党区完成农户改厕9604户，涉及人口数量38440人。涉及的乡镇有北呈乡（南呈村、大沟村、西坟上村、北张村）、郝家庄乡（郝家庄村、吴村、高河、高村）、西池乡（石家庄村）、贾掌镇（后土门村、东兴村）、八义镇（狗湾村、张家沟、东横岭村、常蒋村、范家山村、北楼底村、官道村、北窑沟村、西横岭村、南楼底村、南窑沟）、西火镇（西队村、庄子河村、南大掌村、红台掌村、梁家庄村、羊川村、西庄村、东庄村、十泉岭村、平家庄村）、南宋乡（南宋村、东掌村、永丰村、北宋村、关头村）。

3.1.4 农村生活污水处理设施建设及运行现状
3.1.4.1 长治县自来水公司污水厂现状

长治县自来水公司污水厂是长治县城市总体规划中重点环保项目，该厂承担着县中心区流域范围内的污水收集与治理任务，长治县污水处理厂主要服务黎都街以南范围。
厂址位于长治县新建南路西侧，厂区现状占地30亩。长治县自来水公司污水厂建立于2004年，设计规模日处理污水12000m3，处理工艺采用“旋流沉砂—厌氧—好氧（百乐克工艺）—沉淀—消毒”，出水执行《城镇污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准。 
2015年，长治县自来水公司污水厂实施了升级改造及中水回用工程，通过对现有污水处理系统进行升级改造，提高污水厂处理能力，使出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标准提高为一级A标准，并通过深度处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》：GB/T 19923-2005 工业用水水质，用于电厂冷却水水源。

2016年1月山西省政府颁布《山西省水污染防治工作方案》要求现有城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。2017年9月4日，山西省水污染防治领导小组办公室发文《关于印发《山西省水污染防治工作方案实施情况考核规定》（修订稿）的通知》（晋水防办发【2017】25号），文件中要求，2020年底前，城镇污水处理厂出水水质应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级A排放标准的要求，其中COD、NH3-N、TP应不高于地表水五类水标准的要求。

3.1.4.2 长治县第二污水处理厂
长治县地形以黎都街为界，黎都街以南是北高南低，黎都街以北是南高北低，因此长治县排水分区分为两大片区，长治县污水处理厂主要服务黎都街以南范围，长治县第二污水处理厂收集黎都街以北区域污水，南至长治县黎都街，北至长治市南城区，东至长陵路，西至207 国道，包括教育园区、长治县农产品物流园区、苏店镇区、科工贸产业聚集园区、郝家庄乡等。
设计规模2.0 万m3/d，其中一阶段实施工程1.0 万m3/d；采用工艺流程：污水处理工艺：预处理+改良AAO 生化池+二沉池+高效沉淀池+活性砂滤池+二氧化氯消毒工艺；污泥处理工艺：带式浓缩脱水工艺；出水水质：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准；排放水体：黎水河。
3.1.4.3 长治县荫城污水处理厂
长治县荫城污水处理厂近期设计规模 1.0 万 m3/d，服务范围为荫城镇镇区，荫城镇镇区现有常住人口3.5万，规划末期常住人口5万。

厂外配套污水收集主干管采用DN800mmⅡ钢筋砼承插管，起点为镇区红旗路，沿光明路北侧向西敷设至污水处理厂，污水管总长1.326km。
采用的污水处理工艺：预处理+改良 AAO 生化池+二沉池+高效沉淀池+活性砂滤池+二氧化氯消毒工艺，污泥处理采用带式浓缩脱水工艺。

外排废水化学需氧量、氨氮、总磷三项污染物达地表水V类标准，其他污染物达一级A排放标准。

3.1.4.4 村镇生活污水现状

1、生活污水特征

长期以来，受社会经济和区域发展水平的限制，上党区农村地区的生活污水防治未能受到足够的重视。除少数村庄建有生活污水处理设施及配套管网外，绝大多数的村庄均缺乏污水处理及配套设施。加之农村地区地形地势复杂，村庄分布较为分散，从而给生活污水的收集和集中处理带来极大的难度。上党区农村地区生活污水水质、水量及排放特征如下所述：

（1）水质特征

上党区农村地区目前大部分仍旧采用旱厕，无法收集冲厕废水，生活污水浓度较低，水质水量波动变化较大，产生的生活污水多为洗漱、洗衣及洗菜废水，成分简单，一般BOD5≤200mg/L，CODcr≤400mg/L，pH值6.5～8.5，SS≤200mg/L，氨氮20~40mg/L，总氮20~50mg/L，总磷2.0~5.0mg/L。基本上不含重金属和其他有毒有害物质，含一定量的氮和磷，可生化性好。

（2）水量特征

上党区除北部地区村庄及部分建制镇的村庄外，南部大部分农村地区村庄分布较为分散，人口数量相对较少，污水排放量较小。农村污水排放量和居民生活规律相近，早、中、晚污水产生量较大，夜间较小，甚至可能断流，水量变化系数大，水量变化明显，污水排放呈不连续状态，变化幅度大。

（3）排放特征

根据现场调查，上党区北部农村地区村庄人口数量较大且比较稳定，而东南部村庄常住人口较少。受生活水平及供水能力的限制，村民用水量很小，产生的生活污水量较少，且多被用于泼洒庭院，浇灌菜园，少部分进入旱厕。但是调查发现大部分村庄依旧存在生活污水直排至街道、河道的现象。虽然部分村庄生活污水未直接排入地表水体，但最终污染物仍会随着雨水的冲刷与输移作用间接对地表水体造成一定的污染。

2、各乡镇生活污水情况分析

上党区辖全区下辖13个乡镇（区）目前建成的污水处理厂有长治县自来水公司污水厂、长治县第二污水处理厂、长治县荫城污水处理厂3个乡镇污水处理厂，另外，有14个村庄自建污水处理设施，15个村庄接入已建成的污水收集管网，其他乡镇及村庄尚未建成生活污水处理设施进行生活污水收集处理。全县所有13乡镇（区）、181个行政村的农村生活污水的排放摸底情况具体见附表1。

表3.1-2  上党区已治理村庄的农村生活污水处理设施表
	序号
	乡镇
	村庄
	处理方式
	建设时间
	设计规模

（m3/d）
	处理工艺
	排水去向

	1
	苏店镇
	西申家庄村
	自建污水

处理设施
	2018年7月
	1500
	A/A/O处理设备
	农业灌溉

	2
	振兴新区
	振兴村
	自建污水处理设施
	2017年7月
	720
	A/A/O处理设备
	农业灌溉

	3
	西火镇
	庄子河村
	自建污水处理设施
	2018年9月
	30
	A/A/O处理设备
	农业灌溉

	4
	南宋乡
	南宋村
	自建污水处理设施
	2019年9月
	50
	A/A/O处理设备
	农业灌溉

	5
	南宋乡
	东掌村
	自建污水处理设施
	2019年9月
	50
	A/A/O处理设备
	农业灌溉

	6
	信义开发区
	原家庄村
	纳入城区管网
	2019年9月
	/
	/
	城市污水管网

	7
	信义开发区
	信义村
	纳入城区管网
	2019年9月
	/
	/
	城市污水管网

	8
	苏店镇
	苏店村
	纳入城区管网
	2018年
	/
	/
	长治县第二污水处理厂

	9
	苏店镇
	郝店村
	纳入城区管网
	2018年
	/
	/
	长治县第二污水处理厂

	10
	苏店镇
	东申家庄村
	纳入城区管网
	2018年
	/
	/
	长治县第二污水处理厂

	11
	苏店镇
	南庄村
	纳入城区管网
	2018年
	/
	/
	长治县第二污水处理厂

	12
	苏店镇
	南董村
	纳入城区管网
	2018年
	/
	/
	长治县第二污水处理厂

	13
	苏店镇
	西贾村
	纳入城区管网
	2018年
	/
	/
	长治县第二污水处理厂

	14
	苏店镇
	东贾村
	纳入城区管网
	2019年
	/
	/
	长治县第二污水处理厂

	15
	郝家庄乡
	安城村
	纳入城区管网
	2018年
	/
	/
	城市污水管网

	16
	韩店镇
	韩店村
	纳入城区管网
	2018年
	/
	/
	长治县自来水公司污水厂

	17
	韩店镇
	南沟村
	纳入城区管网
	2018年
	
	
	长治县自来水公司污水厂

	18
	韩店镇
	西苗村
	纳入城区管网
	2019年
	/
	/
	长治县第二污水处理厂

	19
	韩店镇
	郭堡村
	纳入城区管网
	2019年
	/
	/
	长治县第二污水处理厂


3.2 污染负荷预测
（1）用水量测算

依据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）中“表4.1.2农村居民日用水量参考值和排放系数”规定如下：

表3.2-1    农村居民生活用水参考取值表（表1）

	村庄类型
	用水量（L/cap·d）

	有水冲厕，有淋浴设施
	100~180

	有水冲厕，无淋浴设施
	60~120

	无水冲厕，有淋浴设施
	50~80

	无水冲厕，无淋浴设施
	40~60

	排放系数取用水量的40%~80%


根据现场踏勘调研，结合上党区农村给水设施及用水情况，为测算村庄生活污水产排量，根据表4.1.2中规定，确定村庄类型为“无水冲厕，有淋浴设施”，但是考虑到随着农村居民生活水平的提高，居民用水量也会随之增长，因此综合考虑未来需求，确定村庄居民用水量为80L/（人•天）。

（2）排水量测算

依据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）中“表4.1.2”规定，结合现场踏勘可知，受经济、村庄布局及地形地势等因素的限制，上党区农村地区90%的村庄均未建设污水收集管网，厕所均为户外旱厕，根据现有改厕情况改造方式大部分为采用ECO方便器。受生活水平限制，村民用水量小，产生的生活污水也较少，且多被用于泼洒庭院，浇灌菜园，少部分进入旱厕。但考虑到村庄未来的规划发展、基础设施的完善以及居民生活水平的提高，村庄居民生活污水排放量与收集率也会随之增高，故本方案涉及村庄的居民生活污水排水系数取0.8。

（3）污染物产生量测算

根据调查可知，村庄的污水主要是居民生活污水（不包括冲厕废水），参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）中“表4.2.2农村居民生活污水水质参考值”，污染物产生系数及污染物浓度取值如下表所示：

表3.2-2    农村居民生活污水水质参考值

	序号
	项目
	污染物浓度（mg/L）

	1
	PH
	6.5~8.5

	2
	COD
	150~400

	3
	BOD5
	100~200

	4
	氨氮
	20~40

	5
	总氮
	20~50

	6
	总磷
	2.0~7.0

	7
	SS
	100~200


结合《山西省农村生活污水处理技术指南》（DB14/T 727-2013）中“表3农村居民生活污水水质指标参考取值表”。确定农村生活污水处理水质值如下：

表3.2-3    农村居民生活污水水质指标

	序号
	项目
	污染物浓度（mg/L）

	1
	PH
	6～9

	2
	COD
	250

	3
	BOD5
	150

	4
	氨氮
	30

	5
	总氮
	25

	6
	总磷
	5.0

	7
	SS
	150


本次近期规划涉及20个行政村7962户居民，共计43107人。经测算，上述村庄居民生活用水量为3448.56m³/d，排放量为2758.84m³/d。各村庄居民用水、排水、排污情况详见表3.2-4。远期逐步扩展至浊漳河南源沿线所有村庄。
表3.2-4    近期规划治理各村庄生活污水产排量统计表

	乡镇/街道
	序号
	规划治理村庄
	户 数
	人 口
	用水量m³/d
	排水量m³/d
	主要污染物排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	
	COD
	BOD
	氨氮
	SS
	总氮
	总磷

	郝家庄乡
	1
	郝家庄村
	840
	2630
	210.40 
	168.32 
	18.43 
	10.47 
	1.33 
	9.73 
	1.70 
	0.26 

	
	2
	北郭村
	283
	986
	78.88 
	63.10 
	6.91 
	3.92 
	0.50 
	3.65 
	0.64 
	0.10 

	
	3
	王童村
	523
	1629
	130.32 
	104.26 
	11.42 
	6.48 
	0.82 
	6.03 
	1.05 
	0.16 

	
	4
	高河村
	600
	2260
	180.80 
	144.64 
	15.84 
	9.00 
	1.14 
	8.36 
	1.46 
	0.22 

	
	5
	高村
	357
	1350
	108.00 
	86.40 
	9.46 
	5.37 
	0.68 
	5.00 
	0.87 
	0.13 

	
	6
	小宋村
	545
	1986
	158.88 
	127.10 
	13.92 
	7.91 
	1.00 
	7.35 
	1.28 
	0.19 

	
	7
	白家沟村
	320
	1048
	83.84 
	67.07 
	7.34 
	4.17 
	0.53 
	3.88 
	0.68 
	0.10 

	苏店镇
	1
	王董村
	508
	1870
	149.60 
	119.68 
	13.10 
	7.44 
	0.94 
	6.92 
	1.21 
	0.18 

	
	2
	司马村
	630
	2350
	188.00 
	150.40 
	16.47 
	9.35 
	1.19 
	8.70 
	1.52 
	0.23 

	
	3
	冯村
	424
	1677
	134.16 
	107.33 
	11.75 
	6.68 
	0.85 
	6.21 
	1.08 
	0.16 

	东和乡
	1
	曹家沟村
	330
	1075
	86.00 
	68.80 
	7.53 
	4.28 
	0.54 
	3.98 
	0.69 
	0.11 

	
	2
	南和村
	1150
	3371
	269.68 
	215.74 
	23.62 
	13.42 
	1.70 
	12.47 
	2.17 
	0.33 

	
	3
	东和村
	930
	3200
	256.00 
	204.80 
	22.43 
	12.74 
	1.61 
	11.84 
	2.06 
	0.31 

	
	4
	中和村
	363
	1200
	96.00 
	76.80 
	8.41 
	4.78 
	0.61 
	4.44 
	0.77 
	0.12 

	南宋乡
	1
	永丰村
	183
	734
	58.72
	46.98
	5.14
	2.93
	0.37
	2.72
	0.47
	0.07

	合计
	15
	　
	7986
	27366
	2189.28 
	1751.42
	191.77 
	108.94 
	13.81
	101.28
	17.65
	2.67


3.3 存在的问题及原因分析

根据现场踏勘和调查结果可知，现阶段上党区农村地区生活污水防治情况存在的主要问题如下：

（1）污水处理设备及配套管网欠缺

由于受农村集体经济薄弱等原因，绝大多数村镇没有生活污水处理处置设备设施与配套的污水收集管网。

（2）工程施工缺乏有效监管

部分污水收集工程施工方案虽然有专业设计，但土建施工多由村里自行建设，缺乏技术人员指导，施工随意性较大。且乡镇对农村生活污水处理工作的重视不够，没有专人监管，施工质量难以保障。

（3）农村污水处理设施运行与维护不到位，专业人员缺乏，不能长期稳定运行。

（4）建设资金缺口较大

由于上级部门资金投入不足，基层配套资金不到位，导致农村污水处理工程建设无法实施，或实施后达不到设计标准，工程设施简陋、管网不全、污水收集和处理率较低。

（5）村民环保意识薄弱 

长期以来，农村地区居民直排生活污水的行为已经成自然习惯，缺乏环境保护意识，致使农村地区生活污水处理工程在计划与实施过程中得不到村民的理解和支持，从而导致政策受阻，拖滞工程建设周期。

4 污水处理设施建设

4.1 规划治理原则

根据上党区境内农村地区的土地、植物、地形地势、道路交通条件以及居民住宅建设布局等具体情况，探索因地制宜的农村生活污水收集、处理方式，既能解决当前农村污水达标排放问题，又能充分考虑今后污水处理回用的需要，节约水资源、保护水环境，促进农村地区社会经济发展与资源、环境相协调。农村生活污水治理应着重考虑以下几点：

（1）集中优先的原则

靠近城区、镇区且满足城镇污水收集管网接入要求的村庄，农村生活污水宜优先纳入城镇污水管网收集系统，集中处理。

（2）因地制宜的原则

对人口规模较大、集聚程度较高、经济条件较好的村庄，宜通过铺设污水管道集中收集，采用生态处理、常规生物处理等无动力或微动力处理技术进行处理。对人口规模较小、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，宜就地就近分散处理。

（3）经济实用的原则

在选择农村生活污水处理技术工艺时，要考虑当地的经济发展水平、财政状况、常住人口、产生污水的实际规模和当地农民的实际需求等，选择技术成熟可靠，投资小，能耗低，并且适合农村特点的污水处理技术。

（4）维护简便的原则

由于广大农村地区经济基础薄弱，从事农村生活污水处理的专业人员少、技术水平和管理能力低，因此农村生活污水处理技术选择应特别注重方便管理、操作简单、运行稳定，易于普及、推广和应用。

（5）资源利用的原则

充分利用村庄地形地势、水塘沟渠及闲置地，提倡采用生物组合处理技术，实现污染物的生物降解和氮、磷的生态去除，结合当地农业生产需要，回灌农田、经济林木等，加强生活污水消减和尾水的回收利用，满足循环经济和生态农业的需要。

4.2 治理方式选择

上党区境内地形地貌较为复杂，区域发展不平衡，不同区域间农村差别较大，加之农村地区长期以来形成的居住方式、生活习惯等方面的差异，宜采用多元化的污水处理模式。本次规划结合上党区实际，根据村庄地理区位、生态环境敏感程度、污水产排污状况、经济发展水平等，确定农村生活污水治理方式。

本次规划治理的村庄主要分布在浊漳河、陶清河及黎水河沿线两岸，污水经过集中收集处理后排入河流。浊漳河北寨断面为国控断面，要求断面水质达到地表水环境质量标准Ⅴ类。根据长治市生态环境局发布的2020年4月份环境质量状况，北寨断面水质现状为Ⅳ类，达到考核标准要求。
按照城镇集中、相对集中、集聚区、村庄分散、农户分散等区域特征，拟采用截污纳管、单独处理等农村污水治理模式。

根据上党区地形地势情况，中北部村庄分布较为规整，面积较大，人口数量较多，距离县城污水收集管网较近的部分纳入县城污水处理厂进行处理，距离较远的采用自建污水收集处理设施的模式。

4.3 设施布局选址

污水处理设施选址应满足县域总体规划、乡镇总体规划、村庄规划、城镇污水处理设施建设、乡村旅游、中小流域综合治理等相关规划，水功能区划等要求。

本次规划的农村污水处理设施的选址，应符合饮用水水源地保护区、自然保护区等生态环境敏感区的有关规定，符合国家和地方关于用地、供电、防洪、防雷、防灾等方面的要求，位于地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其他特殊地区的，应符合相关标准规定。同时，考虑污水资源化利用的便利性，不对居民生产生活造成影响。

综合以上要求，规划村庄配套建设的污水处理站应位于本村地势低洼处，便于村庄生活污水自流收集；处于所在区域主导风向下风向，避免对居民生活造成不良影响；不在乡镇集中供水水源地保护范围内，不会对水源地水质产生影响（本次规划附图中各村污水处理站位置为初步拟定，后续各村污水处理设计中将确定具体建设位置）。

4.4 污水收集系统建设

1、参照《室外排水设计规范》（GB50014）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015）等规范，结合农村实际，实行雨污分流，雨水通过排水渠道收集排入地表水体。污水通过管道收集后进入污水处理设施处理达标后回用或者排放。

2、优先采用顺坡就势等建设成本低、施工速度快的管道布设方式。结合村庄规划、地形标高、排水流向，对能利用重力自流的布置污水管道。对不能利用重力自流排水的地区，根据需要建设提升泵站。

3、规划范围内村庄大部分为旱厕，对于旱厕粪污，定期进行清掏，避免粪污下渗和直排。

4.5 治理模式

上党区境内地形地貌较为复杂，区域发展不平衡，不同区域间农村差别较大，加之农村地区长期以来形成的居住方式、生活习惯等方面的差异，宜采用多元化的污水处理模式。本次规划结合上党区实际地形及村庄分布，并考虑已建上党区污水处理厂，按照城镇集中、相对集中、集聚区、村庄分散、农户分散等区域特征，拟采用单独处理方式农村污水治理模式。

该处理模式具有布局灵活、节约管网铺设成本、施工简单等特点，适用于未纳入城镇污水处理厂管网收集范围、污水量少、靠近河谷，为避免生活污水外排进入附近河道污染地表水体的村庄。本次近期规划治理的村庄均采用村庄单独收集治理的模式。远期规划治理的村庄离县城较远的村庄采用单独收集治理的模式，离县城较近的村庄，根据城区污水管网建设情况，接入城区污水管网。
4.6 设计水质

依据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019），综合考虑上党区社会经济条件、水环境功能以及相关法律法规及政策要求，根据2020年4月北寨断面的水质监测结果显示，北寨断面的水质监测结果达标，满足考核标准要求，污水处理设施在《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019）中污染物控制要求基础上，出水水质中化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，2006修改单）一级A标准执行。

建议规划期（2021～2035年）建设的农村污水处理设施出水（直排河道、城排）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，2006修改单）一级A标准，同时化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准。

进、出水水质指标取值见下表4.6-1。

表4.6-1  设计进、出水水质

单位：pH为无量纲，其它mg/L

	水质指标
	pH
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	SS
	TN
	TP

	进水浓度
	6～9
	250
	150
	30
	150
	25
	5

	出水水质
	6～9
	≤40
	≤10
	≤2
	≤10
	≤15
	≤0.4


4.7 污水处理技术工艺选择

4.7.1 国内外农村污水处理工艺分析

通过对国内外农村生活污水处理工艺的分析以及各地农村生活污水处理工程的实践，可以归纳总结出现阶段农村地区生活污水处理工艺主要分为四大类，即“以人工湿地为主的土地处理工艺”、“以生物处理为主的一体化污水处理设备集成工艺”、“以膜分离技术为主、生化处理为辅的一体化污水处理工艺”和“以生化处理设备+湿地处理系统形成的高水质要求的组合工艺”。
4.7.2 推荐工程治理方案

本次规划结合上党区农村地区社会经济、人口分布、水环境功能以及设计要求等因素，根据实际、统筹兼顾、因地制宜，本次规划的村庄位于上党区东部区域，浊漳南源及漳泽水库西岸沿线，地势较平坦，但各村庄间相距较远，污水处理实施期限不同步，集中敷设管网费用较大，且运营期运行维护难实施，故本次规划按照各村庄单独收集单独处理模式进行规划。

采用的处理工艺优先推荐“A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”、“A2/O一体化设备+人工湿地”等污水处理工艺。但由于人工湿地在冬季运行时植物大量死亡，出水水质恶化，湿地处理功能基本丧失。导致冬季处理效果污染满足相应的水质要求，本次规划推荐使用“A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”工艺。

4.7.3 配套管网建设方案

1、管网布置

结合村镇现有管网的铺设现状以及村镇房屋分布格局，同时兼顾工程的可实施性，新建配套污水干管宜沿村镇主干路与次干路进行铺设。

2、管材、接口与基础

（1）管材

目前，国内常用的排水管道为钢筋混凝土管，HDPE双壁波纹管，现对这两种管材进行比较如下：

①钢筋混凝土管（钢丝网水泥砂浆抹带接口）

钢筋混凝土管的优点是造价相对较低，目前在排水管道系统中得到普遍应用。缺点是抵抗酸、碱浸蚀及抗渗性能较差、管节短、接头多、施工复杂。在地震烈度大8度的地区及饱和松砂、淤泥和淤泥土质、冲填土、杂填土的地区不宜敷设。另外大管径管的自重大，搬运施工不便。

②HDPE双壁波纹管

HDPE双壁波纹管是一种具有环状波纹外壁结构和平滑内壁的新型塑料管材。优点是质轻坚耐压耐衡击、耐酸碱、水密性好、施工方便且不易破裂，外表呈积层矩型结构吸取：外表呈现矩形结构吸取工字钢原理可耐重压，管体内壁平滑可使水流顺畅，缺点是造价较钢筋混凝土管略髙，但由于施工费用低，在一定管径范围内，其造价与钢筋混凝土管相差不大。

综合分析上述管材的优点和缺点，HDPE管克服了钢筋混凝土管的缺点，在耐压和价格方面也逐渐被人们接受。本次规划管网建设优先推荐选用HDPE双壁波纹管。

（2）管道基础及检查井

①管道基础：排水管道采用HDPE管，管道基础宜采用180°混凝土基础。

②接口形式：HDPE管宜采用柔性胶圈接口。

埋地管道的回填土应予压实，在压实系数应符合下列规定：

1）管顶0.5m及其两侧要求回填细土，压实系数不应低于95%。

2）对管顶以上的回填土，其压实系数应满足路基的要求。

③污水检查井：推荐采用Φ1000mm圆型砖砌检查井，检查井盖座采用钢纤维高强度混凝土井盖。

④污水截留井：推荐采用Φ1000mm圆型砖砌检查井，检查井盖座采用钢纤维高强度混凝土井盖。
4.8 规划工程实施计划

4.8.1 计划安排原则

（1）首先应治理浊漳河、陶清河及黎水河两岸沿线的村庄；
（2）优先开展浊漳河沿线村庄的污水治理工作；

（3）优先开展乡镇所在地及常住人口数量大的村庄生活污水治理工作；

（4）逐步开展其它区域的村庄生活污水治理工作。

4.8.2 进度安排

本次近期规划的村庄按照流域水环境功能要求，轻重缓急治理要求安排进度，近期规划进度安排见表4.8-1。远期扩展至陶清河、黎水河沿线的所有村庄。远期规划村庄具体实施时间由各乡政府后续根据实际确定。

表4.8-1  上党区农村生活污水专项治理近期规划实施进度安排

	所属乡镇
	序号
	村庄名称
	设计规模与工程内容
	实施年限

	郝家庄乡
	1
	白家沟村
	新建1座污水处理站，处理规模80m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网460m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网900m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2021年

	
	2
	小宋村
	新建1座污水处理站，处理规模100m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网1850m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网1710m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2021年

	
	3
	郝家庄村
	新建1座污水处理站，处理规模200m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网1220m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网1640m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2023年

	
	4
	北郭村
	新建1座污水处理站，处理规模80m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网740m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网1520m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2023年

	
	5
	王童村
	新建1座污水处理站，处理规模50m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网1480m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网1560m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2024年

	
	6
	高河村
	新建1座污水处理站，处理规模100m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网1130m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网1920m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2024年

	
	7
	高村
	新建1座污水处理站，处理规模100m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网750m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网1290m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2025年

	苏店镇
	1
	王董村
	新建1座污水处理站，处理规模120m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网1270m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网2330m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2025年

	
	2
	司马村
	新建1座污水处理站，处理规模300m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网1800m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网2450m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2024年

	
	3
	冯村
	配套主管网1230m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网1750m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2024年

	东和乡
	1
	曹家沟村
	新建1座污水处理站，处理规模100m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网745m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网1120m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2022年

	
	2
	东和村
	新建1座污水处理站，处理规模150m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网1100m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网2650m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2022年

	
	3
	中和村
	配套主管网1480m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网1680m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2022年

	
	4
	南和村
	新建1座污水处理站，处理规模250m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网1780m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网2230m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2025年

	南宋乡
	1
	永丰村
	新建1座污水处理站，处理规模80m³/d，推荐采用“调节池+A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”，配套主管网500m，DN600，HDPE双壁波纹管；支管网690m，DN300，HDPE双壁波纹管；
	2023年

	合计
	15
	　
	
	


4.8.3 配套能力建设

（1）宣传培训

①人员培训

为了让治污设施长期稳定运行，规划实施村庄或第三方运营单位应根据设施运行的要求对相关人员进行前期上岗和后期运行的技术培训，其中上岗培训主要结合设计单位及设备厂家进行，治污设施运行工作人员经培训上岗后，要求每年开展两次后期运行技术培训。

②宣传教育

利用村宣传栏刊登环保政策和环保科普宣传资料，设立永久性环保宣传标语，举办环保咨询活动，充分发挥村委会的作用，定期组织村民开展环境教育活动。

（2）基线调查

加强对农村环境现状的调查，尤其是规划实施村庄拟开展的项目相关现状。充分搜集村庄及其所在区域的基础资料，包括基础数据、影相资料等，建立村庄环境现状档案。

（3）排污许可制度

各污水处理厂在建成投运前，按照国家相关要求领取排污许可证，做到持证排污。

（4）验收移交

农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。工程验收后，项目实施及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。环保验收和运维移交应确保污水处理水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。对生活污水处理设施建设和运维统一打包、不存在运维移交环节的，应由各村集体保存管理。
4.9 设施出水排放要求

本次规划的村庄主要为上党区涉及黑臭水体的村庄及浊漳河、陶清河沿线村庄，生活污水处理后能回收利用的回用于农灌、景观、绿化等，不能回用的需要就近排入附近的浊漳南源，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）,浊漳河北寨断面为国控断面，要求断面水质达到地表水环境质量标准Ⅴ类。根据长治市生态环境局发布的2020年4月份环境质量状况，北寨断面水质现状为Ⅳ类，达到考核标准要求。因此本次考虑污水处理设施在《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019）中污染物控制要求基础上，出水水质中化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，2006修改单）一级A标准执行。
4.10 固体废物处理处置

由于上党区农村现状大部分仍旧采用旱厕，2019年之前有部分改为“通风改良卫生厕所+粪污集中无害化处理”进行集中无害化处理，从2020年开始，逐步完成ECO方便器厕所改造。本次规划中收集水源主要为洗浴废水、厨房废水等日常生活排污水，产生的污泥量很小，定期对一体化设备内污泥进行清理，自然晾晒后，用于村庄农田堆肥使用。

4.11验收移交

4.11.1项目竣工验收

农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。由项目建设单位（村集体）负责组织实施项目工程竣工验收工作，县级质量监督机构对工程竣工验收实施监督。工程验收后，项目实施单位（村集体）应妥善保存竣工图等相关文件，以备查验。

环保验收和运维移交应确保污水处理水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。由项目建设单位（村集体）负责组织实施项目环保竣工验收工作，由县级生态环境局对处理水质水量、工艺、规模、出水水质、设备运行情况进行查验和监督。

4.11.2项目移交

项目竣工完成工程验收及环保验收后，统一移交由县级政府通过招标采购确定的农村生活污水处理设施运维机构进行运维。运维机构负责对招标范围内的村庄农村生活污水处理设施进行运行、维护，接受日常生态环境部门的监督检查和管理。在未确定农村生活污水处理设施运维机构之前，由各行政村村集体各自进行运维，并接受日常生态环境部门的监督检查和管理。
5 设施运行管理

5.1 运维管理

（1）建立健全管理组织架构

按照设施运维管理目标，健全管理架构，落实各级管理职责，建立以县政府为责任主体，乡镇（街道）为管理主体、村级组织为落实主体，农户为受益主体，运维机构为服务主体的农村生活污水处理设施“五位一体”运维管理体系。


（2）合理确定设施运维模式

县域村庄生活污水处理设施运维方式建议采用县政府统一招标采购，确定第三方运维公司对农村生活污水处理设施进行运行与维护，采用总承包承担，各乡镇分区管理的模式，运维管理的设施包括处理设施和配套的管网系统的维护。

进行农村生活污水处理设施运维专业的服务机构，应具备相应的专业业务能力，具有相关工程运维的实践经验。接户井以内的户内管网由农户负责，接户井及以外的户外管网和处理设施宜由运维服务机构负责。

近期未确定第三方运维公司之前，由各村集体尽心运维管理。乡级政府负责指导和监管。
（3）建设设施维护管理制度

对农村生活污水管道及附属物做定期检修排查，定期清理处理设施且做好运维记录。

定期对乡镇、村庄和农户等参与污水处理设施运维的人员开展技术管理培训，提高规范化水平。

建立健全运行、维护和管理资料的记录和保存制度。

定期检查和维护排水管道，管道接口和转弯处。

定期检查和维护清理厨房下水和浴室排水清扫口。

定期检查和清理检查井。

定期对污水处理构筑物及相关设备进行保养、检查和清扫。

定期根据水质水量特征调整运行参数。

定期对运行和维护人员进行培训。

（4）建立建设和运维机制

坚持以用为本，建管并重，在规划设计阶段统筹考虑工程建设和运行维护，做到同步设计、同步建设、同步落实。农村生活污水处理设施产权归属于村集体，运行维护责任单位采用县政府招标采购，采用总承包承担，分乡镇管理的模式，逐步建立县域范围内农村生活污水处理设施运行维护管理机制，建立完善的制度，专业的队伍，统一的标准，有效的监督相结合的运行维护管理机制。

（5）制定运维管理评价与考核体系

为确保农村生活污水处理设施的有效运行，结合农村实际情况，制定运维管理评价与考核体系，作为运维管理部门对运维服务机构的质量考核依据。运维管理与考核体系从以下几方面进行：

①出水水质及达标情况，运维管理部门可委托第三方检测机构对农村生活污水出水水质进行监测，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，2006修改单）一级A标准，同时化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。对污水处理设施进口和出口进行监测，同时检测出水水质达标情况及设施处理效率。出水达标率达到100%。

②污泥处置考核

处理设施产生的污泥应按照还田堆肥处置或者与运至县污水处理厂集中处理，做好污泥进出记录台账，明确记录污泥的数量和去向。

③设施维护情况

运维单位需保持设备运行正常，定期进行检查和维护，如有故障报告或者检查发现故障或者异常情况，应及时安排抢修工作，恢复污水处理设施正常运行。

管道和检查井，定期检查污水收集管道及检查井，清理淤积物，及时修复已损坏或堵塞的管渠和检查井，保持过流通畅。

井盖等附属设施，及时更换或修复已损坏的井盖或溢流管口，保证检查井的完整性和安全性。

环境卫生，保持设施点环境整洁、美观、卫生。

预处理设施：预处理设施工作正常，维护得力，定期清理预处理设施，防治泥沙淤积、垃圾堆积，影响设施正常运行。

主体处理设施：主体处理设施（或一体化设备）工作正常，主体结构无渗漏、开裂、锈蚀穿孔。

工艺设备及仪表运行正常，生化系统，填料良好，挂膜良好，或人工湿地植被生长良好，收割及时，无大面积倒伏或枯萎。设备和仪表定期检查、保养，运行和维护符合规程，冷配件更换及时。出水池出水正常，排水通畅。

④吨水运行成本

根据《农村生活污水处理项目建设与投资指南》运行费用为0.05～0.25元/吨水，主要包括泵站电费、泵站及管道维修费、人工维护费，考虑随着社会经济发展，在原有基础上上调30%，运行费用为0.065~0.325元/吨水。建议考核指标中运行成本控制在0.325元/吨水以下。

5.2 环境监管

（1）建立污水水质监测制度

处理设施运行阶段，应加强环境监管，建立村庄生活污水处理后水质例行监测制度，各规划实施村庄应根据水质排放标准监测指标的要求，认真做好水质监测工作，要求农村生活污水处理后水质监测每年4次，县级相关部门和各乡镇政府做好监督和检查工作。

建立和完善管理台账，掌握县域农村生活污水处理设施分布和运行情况；制定并执行县域农村生活污水处理设施运维管理工作考核办法，建立运维管理评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，逐步提高运维效率。

（2）加强污水处理设施日常环境保护管理

本规划污水处理设施建成后，应加强各设施日常环境保护管理，制定日常管理办法，定期检修维护，尤其是建成的污水处理站应加强污水处理运营管理，保证设施正常稳定运行，保证出水水质达标，同时，做好栅渣、污泥等固体废物的合理处置等环保工作。

6 投资估算与资金筹措

6.1 投资估算

6.1.1 编制依据

规划方案实施中，各类工程项目所需资金参考《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（2013年）。随着国民经济发展，在原管道的基础上按照上调30%计算，同时参照《建设项目经济评价方法与参数》、《投资项目可行性研究指南》、《山西省工程建设其他费用标准》等进行投资估算。

（1）《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（2013年）

（2）《山西省建设工程其它费用标准》（2009年）

（3）《山西省建设工程费用定额》（2018年）

（4）《山西省建筑工程预算定额》（2018年）

（5）《山西省安装工程预算定额》（2018年）

（6）《山西省市政工程预算定额》（2018年）

（7）《山西省工程建设标准定额信息》（2019年第1期）

6.1.2 价格依据

本规划中工程材料价格按《山西工程建设标准定额信息》（2019年第4期）及现行市场价格。

6.1.3 投资估算

（1）总投资

上党区农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）总投资约15038.16万元，其中近期投资3192万元，包括污水处理工程1026万元，管网工程2166万元，具体见表6.1-1。远期投资每户按1800元计算，远期规划总投资11846.16万元。具体见表6.1-2。

表6.1-1  上党区农村生活污水治理专项规划近期投资（按工程分类）

	序号
	工程和费用名称
	总投资（万元）

	1
	污水处理设施工程
	1026

	2
	管网工程
	2166

	总投资
	3192


表6.1-2 上党区农村生活污水治理专项规划远期规划投资

	序号
	乡镇
	村庄（个）
	户口
	单价（元）
	小计（万元）

	1
	韩店镇
	13
	7601
	1800
	1368.18

	2
	苏店镇
	6
	2831
	1800
	509.58

	3
	荫城镇
	32
	12726
	1800
	2290.68

	4
	西火镇
	15
	6784
	1800
	1221.12

	5
	八义镇
	16
	8056
	1800
	1450.08

	6
	信义管委会
	2
	1302
	1800
	234.36

	7
	贾掌镇
	11
	5610
	1800
	1009.8

	8
	郝家庄乡
	7
	2304
	1800
	414.72

	9
	西池乡
	16
	6969
	1800
	1254.42

	10
	北呈乡
	11
	5161
	1800
	928.98

	11
	东和乡
	7
	3010
	1800
	541.8

	12
	南宋乡
	11
	3458
	1800
	622.44

	合计
	147
	65812
	
	11846.16


6.2 资金筹措

农村生活污水防治具有较强的公益性，而且需要一定规模的资金投入，单靠村集体自身投入有一定困难。要结合新农村建设的实践，采取国家扶持、地方补助、农民支持和企业参与等方式，广泛筹集资金，形成多元化投入、多渠道动员的参与机制，使生活污水处理工程能够顺利付诸实施和运转，根据国家和山西省的相关文件精神，结合上党区及其农村地区的实际情况，本次规划建议资金来源可从县级财政支出、国家专项拨款、市重大工程专项、污染治理专项资金等多方筹措。同时可结合中央环保投资项目储备库建设要求，县域农村生活污水处理可捆绑作为单个项目纳入项目储备库，直接编制项目建议书和项目可行性研究报告。

本次规划项目建设资金来源为县级财政支出、环保专项资金以及村集体筹资相结合。运维资金来源由乡政府统筹管理，采用村集体自行运维或者委托第三方专业运维机构进行运维的方式，资金来源为乡政府统一筹措，筹措方式建议由集体经济部分及企业等社会资金筹措方式。

表6.1-4    上党区农村生活污水治理专项规划（2021-2025年）投资估算表（万元）
	实施时限
	所属乡镇
	村庄名称
	户口
	人口
	治理模式
	污水处理站工程
	管网工程
	总投资

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	设计规模
	综合单价
	小计
	管径
	管长
	综合单价
	小计
	　

	
	
	
	
	
	
	（m³/d）
	（元/吨水）
	(万元)
	（mm）
	（m）
	（元/m）
	(万元)
	(万元)

	2021年
	郝家庄乡
	白家沟村
	320
	1048
	单独治理
	80
	6000
	48
	DN600
	460
	800
	36.8
	111.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	900
	300
	27
	

	
	郝家庄乡
	小宋村
	545
	1986
	单独治理
	100
	6000
	60
	DN600
	1850
	800
	148
	259.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	1710
	300
	51.3
	

	2022年
	东和乡
	东和村
	930
	3200
	单独治理
	150
	6000
	90
	DN600
	1100
	800
	88
	426.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	2650
	300
	79.5
	

	
	东和乡
	中和村
	363
	1200
	
	
	
	
	DN600
	1480
	800
	118.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	1680
	300
	50.4
	

	
	东和乡
	曹家沟村
	330
	1075
	单独治理
	100
	6000
	60
	DN600
	745
	800
	59.6
	153.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	1120
	300
	33.6
	

	2023年
	郝家庄乡
	郝家庄村
	840
	2630
	单独治理
	200
	6000
	120
	DN600
	1220
	800
	97.6
	266.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	1640
	300
	49.2
	

	
	郝家庄乡
	北郭村
	283
	986
	单独治理
	80
	6000
	48
	DN600
	740
	800
	59.2
	152.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	1520
	300
	45.6
	

	
	南宋乡
	永丰村
	183
	734
	单独治理
	80
	6000
	48
	DN600
	500
	800
	40.0
	108.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	690
	300
	20.7
	

	2024年
	郝家庄乡
	王童村
	523
	1629
	单独治理
	50
	6000
	30
	DN600
	1480
	800
	118.4
	195.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	1560
	300
	46.8
	

	
	郝家庄乡
	高河村
	600
	2260
	单独治理
	100
	6000
	60
	DN600
	1130
	800
	90.4
	208

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	1920
	300
	57.6
	

	
	苏店镇
	司马村
	630
	2350
	单独治理
	300
	6000
	180
	DN600
	1800
	800
	144
	548.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	2450
	300
	73.5
	

	
	苏店镇
	冯村
	424
	1677
	
	
	
	
	DN600
	1230
	800
	98.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	1750
	300
	52.5
	

	2025年
	郝家庄乡
	高村
	357
	1350
	单独治理
	100
	6000
	60
	DN600
	750
	800
	60
	158.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	1290
	300
	38.7
	

	
	东和乡
	南和村
	1150
	3371
	单独治理
	250
	6000
	150
	DN600
	1780
	800
	142.4
	359.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	2230
	300
	66.9
	

	
	苏店镇
	王董村
	508
	1870
	单独治理
	120
	6000
	72
	DN600
	1270
	800
	101.6
	243.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DN300
	2330
	300
	69.9
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	1026
	
	
	
	2166
	3192


7 效益分析

7.1 环境效益

实施农村生活污水治理等工程，对上党区农村地区的生态环境改善和资源保护将起到至关重要的作用。

（1）规划的实施可以有效地改善农村地区“脏、乱、差、散”的环境现状，受益村庄农村生活污水不仅得到了有效治理，而且将极大地改善了村庄居民的人居环境水平。

（2）规划的实施，可以进一步削减上党区境内大小河流的生活源污染负荷，对保护境内水环境具有积极的作用。

（3）规划的实施能有效改善上党区境内黑臭水体环境质量，对浊漳南源北寨断面的水质考核目标达标奠定基础。
（4）农村生活污水通过处理，并达标排放后，能够大量消减污染物排放量：其中CODcr消减152.37吨/年、BOD5消减86.54吨/年、氨氮消减10.97吨/年。

7.2 社会效益

上党区农村生活污水治理专项规划实施后，对于建设小康社会，提高农村人居环境水平，改善村庄水环境质量等方面具有积极的作用，社会效益十分显著。

（1）有利于区域农村社会经济持续发展

规划的实施将削减生活污染源对上党区境内大小河流、季节性河流等的污染负荷，减少了人类活动对生态环境的污染与破坏，从而有助于实现区域旅游业及其它产业的可持续发展，为上党区实现成功转型奠定生态基础。

（2）对其他地区具有示范和借鉴意义

规划实施后，规划村庄将成为上党区农村生活污水处理示范村庄，从而总结出的一整套实施管理办法、验收标准和长效管理机制对上党区其他农村地区具有借鉴意义；此规划的实施，将对周边地区及省内的农村污水治理提供相关的经验。

（3）有利于促进和谐社会发展

本规划的实施，使得村民人居环境水平得到有效的提升，居民生存的基本条件得到强有力保障，党和政府在群众中的威信将进一步提高，增强党的凝聚力，对于社会稳定和构建和谐社会具有重要作用。

7.3 经济效益

（1）加大对农村环境保护的投入，将间接增加农民收入，促进农村的消费需求，为全市经济的平稳、快速增长提供活力。

（2）实施农村地区生活污水的妥善处置，将促使农村地区的天更蓝、水更清，使上党区的自然资源得到更好的保护与恢复，使上党区的农村面貌更具风采，同时通过适当的旅游景区建设，旅游环境将得到明显提高，将会使上党区的旅游事业得到较大的发展，从而提高农民的经济收入。

（3）农村人居环境质量的改善，污染对健康危害的降低，将减少农村居民疾病医疗费用的支出，相当于增加了收入。

（4）根据建设部有关精神，制定污水处理收费标准，收取污水处理费用。

8 保障措施

8.1 组织保障

8.1.1 领导和实施机构

农村生活污水治理是一个庞大的系统工程，是环境保护基本国策在建设社会主义新农村中的具体体现，工作涉及的部门多、范围广，为加强农村生活污水治理工作的组织实施，应尽快成立以县政府领导为组长，县政府及建设、发改、财政、环保、农业、卫生等有关部门为成员单位的工作领导小组，为规划的实施提供组织保障，确定政府牵头、相关部门组织实施的责任体制，进一步完善各部门责任分工，其中环保部门应做好农村生活污水建设项目的环境影响评价工作，项目建设用地、施工等工作，县政府应进一步根据本县特点确定责任单位。

同时，要进一步建立健全“县级指导、乡镇负责、村庄实施”的工作机制，突出强化镇、村的工作责任，一级抓一级，层层抓落实。各镇要成立相应的组织、协调机构，制定具体的实施计划或方案，确保辖区内农村生活污水治理工作的顺利实施。各乡镇有关部门要切实加强对工程实施工作的组织领导，及时成立工作领导小组，落实工作责任制，确保认识到位、组织到位、责任到位、措施到位、投入到位。领导小组各成员单位要紧密配合，通力协作，确保整治工作的顺利完成。各有关部门要按照规划目标要求，各司其职、各负其责，真正形成上下联动、齐抓共管的局面。同时把实施情况纳入领导干部综合考核评价体系，实行问责制，并作为年终考核项目。

8.1.2 健全基层管理机制

农村生活污水专项治理规划涉及的各乡镇要组建规划项目实施管理机构，负责本乡镇的项目组织、实施，主要职责包括：制作项目实施现状相关影像资料；组织项目公示、招投标；通报项目实施进度和相关信息；落实项目实施所需水、电、土地等基础条件；现场监督检查项目实施进度和质量；协调项目建设遇到的各类问题；组织项目申报验收，做好迎接上级部门检查、验怍相关工作；做好项目建设档案管理。

农村生活污水治理项目所在村村民委员会的主要领导要亲自挂帅组成项目办公室，安排专人负责本村项目实施。主要职责是：创造项目实施现场的土地、水、电建设基础条件，协调相关农民群众的关系，组织好现场配合工作，做好村里的各种配合和组织协调工作。

8.2 制度保障

8.2.1 落实目标责任制

根据省、市、县各级政府签订的目标责任书，将本县各项任务分解下达到县政府有关部门及相关乡镇人民政府，与所涉乡镇签订规划工作目标责任书，将目标任务的完成情况纳入县级各部门及项目实施乡镇人民政府党政一把手环保实绩考核。

加大监督考核工作力度，重点监督考核是否存在弄虚作假或重大违规现象、自筹资金到位情况、工程进展情况、运行维护费保障情况等。对考核情况较差的部门和乡镇，将通报批评，对考核情况好的部门和乡镇，通报表扬。

8.2.2 完善部门联动机制

以县领导组各成员单位为基础，建立工作调度会制度，落实各部门在农村生活污水防治工作中的责任，形成“职责明确，权责统一、环保部门牵头、多部门齐抓共管”的项目推进体制。保证项目实施中，最大限度地发挥相关各部门的作用，实现部门联动和公共管理资源最有效配置。不定期召开领导小组成员单位工作调度会议，检查各项任务、工程进展情况，及时协调解决实施过程中的有关问题，研究和部署各项工作。

8.2.3 细化项目管理制度

工程项目建设严格按照“统一规划，标准设计，专业队伍运作”的原则，执行国家有关建设工程管理的政策和法规，实行项目法人责任制、设备采购和工程施工实行招投标制、合同制、项目建设职业准入制等。

（1）工程运行机制。实行项目实施方案专家审查制、施工建设招投标制、工程施工合同县级备案制、项目公示制、工程监理制、设计变更的再报批制、村民义务监督员制、项目进度月报制、项目验收制、工程决算审计制、设施运行管理台账制、目标责任考核制、项目业主设施运行维管费保障制等，把好项目申报关、实施方案审查关、过程管理关。

（2）工程招投标制度和合同制度。由乡镇政府统一组织委托县级招投标机构，按照项目实施方案审批文件，组织项目工程建设招投标。招标结束后10个工作日内，由乡镇政府与中标单位签订工程建设（或施工）合同，并将施工合同报县领导组办公室备案，未完成工程建设（或施工）合同备案的，不得进场施工，县级财政对该项目不予报账。

（3）严格执行项目建设职业准入制和监理机制，确保工程质量。工程项目要按照国家工程建设监理的有关规定，由项目业主选择具备相应资质的工程监理单位对项目建设进行监督管理。乡镇政府负责项目进度管理及日常监督。

（4）建立安全施工管理制度。按照有关法律、法规及安全生产的有关要求建立起安全施工管理制度。

（5）完善政务督察和进度检查。市政府监察、环保、财政等部门要按照县政府与项目实施乡镇签订的目标责任书，对项目建设内容、建成时间、资金管理、竣工验收、日常运行管理以及奖惩措施等开展督察和检查。各乡镇政府要对项目基本情况采取公示制度，广泛征求群众意见，接受群众的监督。

（6）完善档案管理制度。要做好规划实施村庄现状环境背景资料的收集和保存，严格按照经审查通过的项目实施方案组织实施，按照项目基本建设程序整理工程基本情况，实施方案、设计、施工、监理、资金使用、验收、审计等有关项目资料，并实行一工程一卡管理制度，以行政村为单位，以工程为单元，登记造册建卡。

8.3 资金保障

《长治市上党区农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）》总投资15038.16万元，工作任务艰巨，投资额大。资金渠道以争取国家、省、市的专项资金为主，地方政府自筹为辅，同时鼓励PPP等多方投资，提高资金利用率，建立和完善政府引导、公众参与的多元化投入机制。

（1）合理安排重点项目资金

将农村生活污水防治规划项目进行优先序排列，将重点项目列入实施方案投资估算中，保证重点项目所需投资足额到位。本着量力而行的原则，对污水尚未形成明显环境污染的生活污水，暂缓列入投资计划。

（2）适当拓宽配套项目融资渠道

在落实省、市、县财政专项资金的基础上，要积极整合本市其它涉农资金和项目，共同推动项目示范区农村环境改善。根据上党区实际，可考虑争取我省环保专项资金、其它农村建设补助资金等，支持示范区及周边的环境综合整治、流域环境治理和农村街巷硬化、农村四改等项目。

（3）加强专项资金的监督管理

由县财政、环保、审计等部门要负责本片区内示范专项资金的监督管理，并加强示范专项资金的绩效评价和监督管理；各乡镇要指定专人负责各村专项资金管理和日常监督，确保资金落实到位，提高资金的使用效率。项目资金管理本着“突出重点、注重实效、公开透明、专款专用、强化监管”的原则，实行工程建设预算制、市级专户管理和报帐制、项目决算和审计制，严禁挤占挪用项目资金，自觉接受相关部门的监督检查。规划实施村庄应按照村务公开要求，将资金安排和使用详细情况、项目安排和具体实施情况等向受益地区农民公示。

8.4 运营保障

为巩固农村生活污水治理成果，使农村污水处理设施发挥应有功能，建议从以下几方面着手，建立农村污水处理工程建设、运营及管理的长效机制。

1.根据出水达标率，建立动态考评和激励机制

根据污水处理站出水达标率，综合评价相关的污水处理工艺、运营单位水平，对出水达标率低的工艺和运营单位采用末位淘汰制。对达标率高的污水处理站和运营单位实行奖励机制，逐步淘汰出水达标率低的工艺和运营单位，促进农村污水处理的良性循环。

2.引入财务审计制度，对工程运行进行后审计和评价

为保证资金的有效利用率，确保污水处理站建成后正常运行，建议在工程通过竣工验收、运行2-3年后，由市财政部门组织第三方进行财务审计和专业处理效果评价，对整个污水处理工程进行后评价，提高资金使用效率，确保资金使用安全。对不正常运行、闲置不用的污水处理站追究其建设、监管部门责任。

3.完善污水站运行管理的绩效考核，形成长效管理制度

对污水处理站建成后的运行管理建立相应的绩效考核制度。一是根据污水处理站出水达标率，综合评价相关的污水处理工艺、运营单位水平，对出水达标率低的工艺和运营单位采用末位淘汰制，对污水站的达标率、工艺去除效率进行专业评价；二是在污水处理站运行2-3年后，进行建设资金和管理资金财务审计；三是不断完善运行养护工作及运行养护资金等具体管理，形成长效管理制度。

8.5 公众参与

上党区农村生活污水治理工作要充分调动所涉村庄广大农民群众的积极性、主动性和创造性，激发农民群众参与生活污水防治的愿望和热情，充发挥广大农民群众的主体作用。

8.5.1 做好宣传动员和培训工作

县政府领导组办公室要利用广播、电视、网络等多种媒体形式开展农村环保政策、科普知识宣传，示范乡镇政府和村委会要充分通过召开村民大会和座谈会、与村民谈心等形式，宣传国家、省关于农村生活污水防治的政策精神，让农民群众了解农村生活污水防治的目的、做法，让群众看出农村生活污水防治实实在在的好处。引导广大农民群众自觉保护农村生态和环境，形成良好的环境卫生和符合环境保护要求的生活、消费习惯，弘扬生态文明，发展生态文化。开展环境保护知识和技能培训，广泛听取农民对涉及自身利益的发展规划和建设项目的意见与诉求，尊重农民的环境知情权、参与权和监督权，维护农民的环境权益。

8.5.2 完善村规民约和协调工作

积极推进示范村庄乡镇政务公开、村务公开，完善“一事一议”等民主议事制度。做好村民组织协调工作，及时调解农村生活污水防治工作产生的矛盾纠纷，做好化解矛盾、维护农村社会稳定工作。充分发挥村民委员会作用，结合实际，完善了《村规民约》，制定了《环境卫生管理办法》和《公共环境设施管护制度》，建立农村生活污水防治管理的长效机制。

8.5.3 引导村民参与项目运行和管理

在村委会和公共场所，定期向村民公示农村生活污水防治项目的实施计划、招投标情况、项目进展情况，鼓励公众参与和舆论监督。同时要引导村民自觉参与项目实施，自力更生，投工投劳，主动拆除各种不符合规划的杂乱建筑，积极筹集资金，进行自改自建。根据项目需要，逐步提高农民群众的参与能力，积极参与项目建设和项目运行管理。

县级政府





责任主体





运维主管部门





乡镇（街道）





村级组织





农户





第三方运维服务机构





服务主体





管理主体





落实主体





受益主体





五


位


一


体





运维相关部门





管理、考核





管理、考核





配合





管理、考核





指导、监管、考核





管理、引导





指导、监管、考核





配合管理





群众监督





监督、管理





监督、配合





五位一体运维管理框架图









