
长治市上党区农村生活污水治理专项规划

（2020-2035年）
规 划 说 明 书
长治市上党区人民政府
二〇二〇年六月

目  录

11 规划编制背景


11.1 任务来源


21.2编制过程


21.3 规划依据


42 农村生活污水治理现状评估


53 规划目标分析


53.1 规划目标总体要求


53.2 年度目标


63.3 规划任务


64 规划主要内容和成果说明


64.1 规划治理范围


64.2 规划治理模式


64.3 污水处理技术工艺选择


174.4 规划治理结果


175 与相关规划的衔接


175.1 与《山西省地表水环境功能区划》符合性


185.2与《长治市2020年水污染治理攻坚方案》符合性





1 规划编制背景

1.1 任务来源

改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。

2015年4月，国务院正式印发了《水污染防治行动计划》（简称“水十条”），要求以“水环境质量改善”为核心，强化源头控制、水陆统筹，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，指出“强化城镇生活污染治理：到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力”、“推进农业农村污染防治：加快农村环境综合整治，以县级行政区域为单元，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，有条件的地区积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸”。2015年12月30日，山西省人民政府印发了《山西省水污染防治工作方案》，要求加快农村环境综合整治，推进农村环境连片整治，提高农村水污染防治能力。以县级行政区域为单元，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理。城镇周边的村庄，有条件的地区应积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。重点加强汾河、桑干河、浊漳河、涑水河、三川河、丹河、绵河、蔚汾河等流域治理改善型控制单元内的农村生活污水收集和处理设施建设。

2016年，长治市人民政府印发了《长治市人民政府关于印发水污染防治工作方案的通知》(长政发〔2016〕12号)，该工作方案立足于长治市实际，更为详细地对全市的水污染防治工作进行了统一的安排和部署，要求“以县级行政区域为单元，实行农村污水治理统一规划、统一建设、统一管理，深化“以奖促治”政策，实施乡村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治，提高农村水污染治理能力。有条件的地区积极推进城镇污水处理设施和服务向城镇周边的村庄延伸；居住分散的村庄可采取小型湿地等适宜方式进行处理”等。

为进一步深化“以奖促治”政策措施，加大农村环境保护投入，2017年2月环境保护部环境规划院发布了《全国农村环境综合整治“十三五”规划》（环水体[2017]18号），提出了“到2020年将新增完成环境综合整治的建制村13万个，累计达到全国建制村总数的三分之一以上”的目标任务，建立健全农村环保长效机制，引导、示范和带动全国更多建制村开展环境综合整治。其中明确要求山西省环境综合整治的建制村应达到3000个。

2017年，为加快推进农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平，中共中央办公厅、国务院办公厅颁布了全国《农村人居环境整治三年行动方案》。

2018年11月生态环境部、农业农村部《关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》指出以“县级行政区域为单位，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一管理。”

在此基础上，山西省省委省政府积极响应国家号召，相继出台了《山西省农村人居环境整治三年行动方案》（晋办发[2018]30号）和《山西省水污染防治2018年行动计划》、《山西省水污染防治2019年行动计划》。同时，为加快推进全省村镇生活污水治理工作，确保完成目标任务，山西省住房和城乡建设厅也于2018年相继印发了《关于召开全省村镇生活污水治理工作推进会的通知》（晋建村函[2018]1252号）和《关于进一步做好2018年农村生活污水治理工作的通知》（晋建村函[2018]1352号），文件指出：“农村生活污水治理重点在2个全国农村污水治理示范县、11个省级农村人居环境整治示范县开展工作。优先选择农村人居环境整治示范村、城郊村、重点镇镇区村、乡镇政府所在地、水源保护地周边开展生活污水治理”、“各市村镇污水治理主管部门要加强对县域农村生活污水治理专项规划编制工作的指导，以县为单位开展县域农村生活污水治理专项规划编制”。

2019年2月22日，山西省生态环境厅下发的《关于开展农村生活污水治理工作的通知》（晋环土壤[2019]20号）文件明确提出，要求尽快编制农村生活污水治理专项规划。

2019年7月3日，中央农村工作领导小组办公室、农业农村部、生态环境部、住房城乡建设部等九部委联合发布了《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14 号），明确要求以县域为单位编制农村生活污水治理规划或方案，推进农村黑臭水体治理。

2019年9月20日，生态环境部办公厅《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>的通知》，要求结合指南要求，做好相关工作。

2019年10月14日，山西省生态环境厅以晋环土壤函[2019]586号发布了《山西省生态环境厅关于转发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>的通知》，要求各地以县级行政区域为单元，科学规划和统筹治理农村生活污水，结合生态环境部编制的《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》做好相关工作。

2020年2月18日，长治市人民政府办公室《关于印发长治市2020年水污染治理攻坚方案的通知》中指出：“大力推进沿河农村生活污水治理。2020年6月底前编制完成农村生活污水治理专项规划，重点推进水源地周边、沿河村庄的农村生活污水治理，严禁沿河农村生活污水直排入河。农村污水处理设施由县区政府统筹运维，明确管理团队和资金来源，确保建成一座运行一座。”

为充分落实国家、省、市、县的农村生活污水防治工作要求，推动上党区生态文明建设进程，改善上党区农村人居环境宜居水平，长治市生态环境局上党分局组织开展了《上党区农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）》（以下简称《规划》）的编制工作。

1.2编制过程

2020年3月，长治市生态环境局上党分局组织编制单位成立编制组，并协调上党区住建局等有关部门，建立了各部门协调配合的工作机制。

编制组成立后，编制单位在长治市生态环境局上党分局组织和其他相关部门的配合下，收集了上党区县城总体规划、乡镇总体规划、饮用水水源地规划、城镇污水处理规划等相关资料，依据《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》于2020年6月编制完成了《长治市上党区农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）》，作为上党区开展农村生活污水治理指导性文件。

1.3 规划依据

1.3.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1实施）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016.7.2修订）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29实施）；

（6）《中华人民共和国城乡规划法》（2019.4.23修订）；

（7）《中华人民共和国河道管理条例》（2017.10.7修订）；

（8）《山西省水污染防治条例》（2019.10.1实施）。

1.3.2 政策依据

（1）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（2）《全国农村环境综合整治“十三五”规划》（环水体[2017]18号）；

（3）《农村人居环境整治三年行动方案》（2018年1月）；

（4）《农业农村污染治理攻坚战行动计划（环土壤〔2018〕143号）；

（5）《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号）

（6）《山西省水污染防治工作方案》（晋政发[2015]59号）；

（7）《山西省农村人居环境整治三年行动方案》（晋办发[2018]30号）；

（8）《山西省水污染防治2018年行动计划》（晋政办发[2018]55号）；

（9）《关于召开全省村镇生活污水治理工作推进会的通知》（晋建村函[2018]1252号）；
（10）《关于进一步做好2018年农村生活污水治理工作的通知》（晋建村函[2018]1352号）；

（11）《关于开展农村生活污水治理工作的通知》（晋环土壤[2019]20号）；

（12）《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>的通知》环办土壤函[2019]756号；
（13）《山西省生态环境厅关于转发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>的通知》（晋环土壤函[2019]586号）；

（14）《山西省水污染防治2018年行动计划》（晋政办发〔2018〕55号）；

（15）《长治市人民政府关于印发水污染防治工作方案的通知》（长政发〔2016〕12号）；
（16）《长治市水污染防治2019年行动计划》（长政办发[2019]31号）；

（17）《长治市农村人居环境整治2019年行动计划》（室字[2019]2号）；

（18）《长治市2020年水污染治理攻坚方案》（长政办发[2020]7号）；

1.3.3 技术规范
（1）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（2）《地下水环境质量标准》(GB／T14848-2017)；

（3）《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

（4）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）；

（5）《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；

（6）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）；

（7）《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》；

（8）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB16896-2001）；

（9）《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）；

（10）《山西省农村生活污水处理技术指南》（DB14/T727-2013）；

（11）《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）；

（12）《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》；

（13）《山西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019）；

1.3.4 地方其他资料

（1）《长治县志》；

（2）《长治市城市总体规划（2011-2030年）》；

（3）《长治县自来水公司污水厂升级改造及中水回用工程可行性研究报告》2014年；

（4）《长治县第二污水处理厂工程可行性研究报告》2017年；

（5）《长治市农村人居环境整治2020年行动计划》；

（6）《长治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（7）《上党区水功能区划》。

（8）《长治县生态经济区划》；

（9）《长治县生态功能区划》；

2 农村生活污水治理现状评估

1、现有农村生活污水处理设施建设模式

根据调查，目前上党区农村生活污水处理主要为两种模式，一是县城周边的村庄排水接入县城污水处理厂收集管网集中收集处理；二是通过上党区农村人居环境整治示范村建设，对示范村内人居环境整治、厕所革命、污水处理、村庄绿化、垃圾分类、村庄清洁行动、村级卫生所修建等工作，推进人居环境整治，建设美丽宜居乡村。

2、现有农村生活污水处理现状评估

从组织实施方面来看，根据调查，上党区现有农村生活污水处理设施的组织实施主体为各示范村村集体，乡镇（街道）为监督管理主体，监督污水处理设施的运行情况，确保污水处理设施的正常运行。现有14个农村人居环境示范村的污水处理设施已经全部建成，受地形地势及资金的制约，村庄内尚有部分住户未接入管网。

从工程质量、技术工艺方面来看，上党区现有农村生活污水处理设施的设计和建设均采用公开招标的方式，选择的均为有实力、有经验的单位建设，收集的污水主要为居民洗漱、洗浴、洗衣、厨房排水，采用地面式一体化污水处理设备，处理工艺为调节-生物处理-二沉池，出水水质满足回用水水质标准，用于村庄绿化及景观洒水。

从排放去向、排放标准、治理效果来看，上党区现有农村生活污水处理设施出水用于村庄绿化及景观用水。排放标准要求《山西省农村污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019）中，出水排入GB3838地表水Ⅱ、Ⅲ类功能水体时，执行一级标准，出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水体时，当设施处理规模大于（不含）100m3/d，执行一级标准，当设施处理规模小于（含）100m3/d，执行二级标准。现有农村生活污水处理设施出水直接回用于附近农田灌溉及绿化洒水。现有设施处理出水氨氮不能满足地表水环境质量标准Ⅴ类标准。

从运行管理、经费保障、可行性等方面来看，上党区现有农村生活污水处理设施运行管理由村集体负责，建设经费来源为县级农村人居环境整治示范村建设资金，运维费用由村集体负责。

综合以上几方面分析，上党区现有农村生活污水处理设施能够有效收集农村生活污水，并采用合理可行的治理工艺进行治理，避免农村生活污水散乱排放，对水环境造成影响，但也存在一些问题。

3、现有农村生活污水处理存在的问题及原因分析

（1）污水处理设备及配套管网欠缺

从整个上党区来看，目前尚没有对村镇生活污水形成系统规划和设计，加上农村集体经济薄弱，收入低微等原因，绝大多数村镇没有生活污水处理处置设备设施与配套的污水收集管网。

（2）建设资金缺口较大

由于上级部门资金投入有限，基层配套资金不到位，导致农村污水处理工程建设无法实施，或实施后达不到设计标准，管网铺设不全、污水收集和处理率较低。已建设的污水处理设施达不到运行要求。

（3）村民环保意识薄弱

长期以来，农村地区居民直排生活污水的行为已经成自然习惯，缺乏环境保护意识，致使农村地区生活污水处理工程在计划与实施过程中得不到村民的理解和支持，从而导致政策受阻，拖滞工程建设周期。

（4）运行维护难度大

上党区现有的农村污水处理设施主要由村集体进行运行管理与维护，专业人员缺乏，不能保证污水处理设备的长期稳定运行。同时会导致运维费用的增加，增加村集体负担。

（5）排放标准难以达标

现有农村生活污水处理设施采用“调节-生物处理-二沉池”处理后，能够满足景观绿化标准，但氨氮指标无法达到现有排放标准要求，加上农村生活污水昼夜波动较大，白天使用量较大，夜间几乎使用量较小，污水处理设施系统运行不够稳定，难以达到相应的标准要求。
3 规划目标分析

3.1 规划目标总体要求

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，大力推进生态文明建设和环境保护力度，保护辖区内流域水环境、水资源；同时按照全面建成小康社会和建设社会主义新农村的总体要求，坚持农业农村优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，深入落实乡村振兴战略总体部署，以美丽宜居乡村建设为导向，以乡村规划为龙头，以农村生活污水、厕所粪污治理提升为主攻方向，分批分类建设农村生活污水防治工程，逐步改善与提高上党区农村地区人居环境质量。近期优先规划县域内黑臭水体村庄，改善浊漳南源北寨断面水质，远期逐步扩展至浊漳南源沿线所有村庄。
另一方面，规划实施的农村生活污水处理工程还应满足如下要求：①满足水环境功能区划、生态功能区的管控要求；②污水处理达标排放；③排水体制实行雨污分流；④规划区污水收集率达到80%以上。⑤污水处理过程中产生的污泥合理处置。
3.2 年度目标

1、规划近期目标（2025年）
对规划范围内村庄生活污水治理全覆盖，污水收集率达到80%以上，污水处理设施排放达标率100%，污水资源化利用率达到60%。

确保处理尾水稳定达标排放，为保护县域主要河流、水库水环境综合质量，尾水直接排入浊漳南源、陶清河、黎水河的，出水水质中化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，2006修改单）一级A标准执行。污水不直接排入河流，且用于农业灌溉及景观环境的，满足相应的《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）及《城市污水再生利用  景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）标准要求。
对污水处理过程中产生的污泥进行专业无害化处理处置，污泥处置率达到100%。

到2025年浊漳南源及县域内黑臭水体水质得到明显改善，北寨断面达到Ⅲ类水质。
2、规划远期目标（2035年）
进一步扩大农村生活污水处理设施的实施范围，浊漳南源、陶清河、黎水河沿线村庄全覆盖，上党区全部村庄污水治理率达到80%，各村庄污水收集效率达到80%以上，污水出水水质达标率100%，尾水资源化利用率达到80%，污泥处理率达到100%，并实现资源化利用。

建立完善的农村污水处理设施运行机制，确保污水处理实施有效运行。巩固政府监管职能，进一步鼓励和支持专业化企业积极参与设施的投资与建设，基本建立可持续化良性发展的农村污水收集处理体系。
3.3 规划任务

通过对上党区农村地区生活污水现状与经济基础的分析，并结合村镇生活污水治理规划的整体要求，按照规划确定的总体目标和年度目标，采取集中与分散相结合、城镇与乡村相结合、当地资源优势与已有环境基础设施相结合，联系实际、因地制宜的规划思路，确定本次规划的治理任务主要包括：

（1）源头截污：建设支管网，将厨房水、洗衣水、洗澡水收集起来；

（2）过程控制：建设主管网，实现雨污分流提高污水收集率；

（3）末端治理：建设污水处理设施，规划合理工艺，确保达标排放。
4 规划主要内容和成果说明

4.1 规划治理范围
根据上党区城乡总体规划及部分乡镇的规划内容，结合上党区已开展的各种形式的农村生活污水治理相关项目和及时农村状况，考虑避免重复投资，结合本次规划的编制要求，确定本次规划方案范围近期规划治理15个行政村，远期规划治理147个村庄。
4.2 规划治理模式

本次规划结合上党区农村地区社会经济、人口分布、水环境功能以及设计要求等因素，根据实际、统筹兼顾、因地制宜，本次规划的村庄位于上党区西部区域，浊漳南源及黎水河两岸沿线，地势较平坦，但各村庄间相距较远，污水处理实施期限不同步，集中敷设管网费用较大，且运营期运行维护难实施，故本次近期规划按照各村庄单独收集单独处理模式进行规划。远期规划根据各村庄具体情况开展治理。
该处理模式具有布局灵活、节约管网铺设成本、施工简单等特点，适用于未纳入城镇污水处理厂管网收集范围、污水量少、靠近河谷，为避免生活污水外排进入附近河道污染地表水体的村庄。本次规划治理的村庄均采用村庄单独收集治理的模式。
4.3 污水处理技术工艺选择

4.3.1 国内外农村污水处理工艺分析

通过对国内外农村生活污水处理工艺的分析以及各地农村生活污水处理工程的实践，可以归纳总结出现阶段农村地区生活污水处理工艺主要分为四大类，即“以人工湿地为主的土地处理工艺”、“以生物处理为主的一体化污水处理设备集成工艺”、“以膜分离技术为主、生化处理为辅的一体化污水处理工艺”和“以生化处理设备+湿地处理系统形成的高水质要求的组合工艺”，各工艺类型、特点以及优缺点分析如下。

4.3.1.1 以人工湿地为主的土地处理工艺

以人工湿地为主的土地处理工艺主要包括土地慢速渗滤污水处理工艺、土地快速渗滤污水处理工艺以及人工湿地污水处理工艺等三类，所述如下：

（1）土地慢速渗滤污水处理工艺

①工艺介绍

土地慢速渗滤污水处理工艺是指废水透过表面布水或喷灌布水的方式投配到土壤表面后垂直向下缓慢渗滤，土壤表面种有作物，可充分利用废水中的水分及营养成分，并借“土壤—作物—微生物”系统对废水进行净化。部分废水经蒸发或者植物蒸腾散逸入大气，部分废水则渗入地下。土地慢速渗滤污水处理工艺的污水投配负荷一般较低，渗滤速度慢，污水净化效率较高，出水水质较好。

②工艺特征

A.投配至慢速渗滤系统的污水一般不产生地表径流，且蒸散量，渗滤量大体平衡，污水与降水共同满足植物生长需要，渗滤水经土层进入地下水的过程是间歇性的，且速度缓慢。

B.在湿润地区，慢速渗滤的主要目的是处理污水，而在干旱地区，则用污水进行灌溉，节约水资源。种植植物是慢速渗滤系统的重要组成部分，以处理污水为目标时，常选择多年生牧草。以种植谷物为主的慢速渗滤系统，可以获得农业增产的效果，但由于污水供给量与作物需水量在时间上不同步，需要建立储存系统进行调蓄。

C.污水土地利用系统中，一般采用一级处理水进入慢速渗滤系统，并对工业污水的成分加以限制。

D.慢速渗滤系统中，投配的污水负荷低，污水通过土壤的渗滤速度慢，水质净化效果好，渗滤水补给地下水一般不会产生二次污染。

E.污水慢速渗滤系统可分为以下两种基本类型：

小水量大面积类型。在我国缺水的北方地区以及在地广人稀、有充足的土地可用于处理污水，以兼用水肥资源和水处理为目的的，采用尽可能大的土地面积处理小水量，又称低水力负荷大土地面积类型。

大水量小面积类型。在城镇郊区，土地资源紧张，以处理污水为主要目的，在尽可能小的面积上以高水力负荷处理污水，又称高水力负荷小土地面积类型。

[image: image1.png]BEITK





图4-1 土地慢渗系统示意图

（2）土地快速渗滤污水处理工艺

①工艺介绍

土地快速渗滤污水处理工艺是一种低费用、低能耗、高效率的土地处理技术，适用于透水性非常良好的土壤，如砂土、砂壤土或壤土。其作用机理在实质上非常类似于间歇运行的“生物砂滤池”。当经过预处理的废水投配到渗滤田块后快速下渗，部分被蒸发，大部分渗入地下水，在快速渗滤系统，采用的是周期性布水，一段时间是淹水期，随之是数天或数周的干化期。这样使田块处于“干—湿”交替状态，田块表层的土壤处于“厌氧—好氧”交替运行的状态，同时使截留在土壤表层的悬浮固体能在不同种群的微生物作用下充分有效的降解，从而可防止土壤孔隙的堵塞。通过厌氧、好氧过程的交替运行，可使废水中的BOD5去除。快速渗滤系统的水力负荷和有机负荷比其他类型的土地处理系统高得多，而且通过科学设计，采取各项科学管理措施严格控制干湿期，其净化效率能得到更大的提高。废水的投配方式，若补偿地下水以达到回用目的，则以面灌为主，可用集水井或地下集水系统收集再生水；若单纯回灌地下水，可不设集水系统，使处理水贮存在地下蓄水层内。

②工艺特征

A.快速渗滤系统采用投配污水（淹水）和干化交替进行，可以使土壤表层的好氧条件和净化能力周而复始地再生，同时使截留在土壤表层的悬浮固体能充分有效地在阳光和空气的作用下分解，不致过分地引起土壤孔隙的堵塞。

B.快速渗滤处理后的污水可回补地下水或回收后用于各种用途。用于回补地下水时不设集水系统；处理水再利用时，需设地下集水系统或浅井群收集。

C.为了减少污水中固体悬浮物对土壤孔隙的堵塞，一级处理是预处理的最低要求。适用于快速渗滤系统的场地条件为：土壤渗透系数为0.36～0.6m/d，地下水埋深应大于1.0m，地表坡度宜小于15%，土层厚度大于1.5m。

D.快速渗滤系统与常规的二级生化污水处理系统相比，具有处理效果好、可以解决排入地表水体而产生富营养化问题以及基建投资和运行费用低、管理方便等优点。由于系统污水处理负荷低，造成土地占用面积过大的缺点。

E.针对快速渗滤系统水力负荷低、处理能力低的问题，目前在快速渗滤系统的基础上研究开发，采用了渗透性能良好的天然河砂和人工填料代替天然土层建立人工快速渗滤系统，从而提高水力负荷，解决快渗系统占地多的突出问题。

[image: image2.jpg]!ola a. 'y PR R
T—ark





图4-2 土地快渗系统示意图

（3）人工湿地污水处理工艺

①工艺介绍

人工湿地（Constructed Wetland）污水处理技术是20世纪70年代末发展起来的一种污水处理新技术。它具有处理效果好、氮磷去除能力强，运转维护管理方便、工程基建和运转费用低以及对负荷变化适应能力强等特点。

人工湿地净化机理：人工湿地对废水的处理综合了物理、化学和生物的三种作用。湿地系统成熟后，填料表面和植物根系将由于大量微生物的生长而形成深生物膜。废水流经生物膜时，大量的SS被填料和植物根系阻挡截留，有机污染物则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而去除。湿地系统中因植物根系对氧的传递释放，使其周围的环境中出现好氧、缺氧、厌氧的状态，保证了废水中的氮磷不仅能通过植物和微生物作为营养吸收，而且还可以通过消化、反硝化等异化作用将其去除。

②工艺特征

人工湿地是由人工构建和监督控制，充分利用湿地系统净化能力的特点，利用生态系统中植物—基质—微生物的物理、化学和生物的协同作用，通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解来实现对污水的高效净化。按照湿地系统布水方式的不同或在系统中流动方式的不同划分为表面流人工湿地（自由表面流湿地和构筑表面流湿地），潜流人工湿地（水平潜流人工湿地、垂直潜流人工湿地）。不同类型的人工湿地对特征污染物的去除效果不同，具有各自的优缺点。

A.表面流人工湿地

表面流湿地与地表漫流土地处理系统非常相似，污水从湿地表面流过，在流动的过程中污水得到净化。在表面流湿地系统中，四周筑有一定高度的围墙，维持一定的水层厚度（一般为30~50cm），水流在湿地表面呈推流式前进，在流动过程中，与土壤、植物及植物根部的生物膜接触，通过物理、化学以及生物反应，污水得到净化，并在终端流出，部分污水由于蒸发作用而蒸发。

表面流人工湿地具有投资少、操作简单、运行费用低等优点，但占地面积较大，表面水力负荷较小，去污能力有限。
[image: image3.jpg]FAATIEN




图4-3 表面流人工湿地系统示意图

B.潜流式人工湿地

潜流式人工湿地的形式分为垂直潜流潜流式人工湿地和水平流潜流式人工湿地，利用湿地中不同流态特点净化进水。

a.垂直潜流潜流人工湿地

在垂直潜流系统中，污水由表面纵向流至床底，在纵向流的过程中污水依次经过不同的填料层，达到净化的目的。湿地床体处于不饱和状态，氧可以通过大气扩散和植物传输进入人工湿地系统。

垂直潜流人工湿地的硝化能力高于水平潜流人工湿地，可用于处理氨氮含量较高的污水。垂直潜流潜流湿地具有完整的布水系统和集水系统，其优点是占地面积较其它形式湿地小，处理效率高，整个系统可以完全建在地下，地上可以建成绿地和配合景观规划使用；缺点是对有机物的处理不如水平潜流人工湿地，控制相对复杂。
[image: image4.jpg][ EEH ]





图4-4 垂直潜流人工湿地系统示意图

b.水平流潜流人工湿地

水平潜流人工湿地是潜流式湿地的另一种形式，污水由进水口一端沿水平方向流动的过程中依次通过砂石、介质、植物根系，流向出水口一端，以达到净化目的。该系统由一个或多个填料床组成，床体充满基质，床底设有防渗，防治污染地下水。与表面流人工湿地相比，水平潜流人工湿地的表面水力负荷大，对BOD5、CODcr、SS、重金属等特征污染物的去除效果好，而且很少有恶臭和孳生蚊蝇现象。
[image: image5.jpg]



图4-5 水平潜流人工湿地系统示意图

（4）工艺对比

上述各工艺优缺点对比详见下表4.3-1。

表4-1 各工艺优缺点对比表

	项目
	土地慢渗

系统
	土地快渗

系统
	表面流湿地

系统
	垂直潜流

湿地系统
	水平潜流

湿地系统

	污染负荷
	低
	较低
	较低
	较高
	较高

	处理流程
	简单
	简单
	简单
	较复杂
	较复杂

	规模占地
	大
	较大
	较大
	小
	较小

	先进性
	一般
	一般
	较高
	高
	较高

	能耗
	低
	低
	低
	低
	低

	管理维护
	简单
	简单
	简单
	一般
	一般

	运转可靠性
	一般
	一般
	一般
	较高
	高

	水力学特点
	较均匀
	较均匀
	布水均匀
	易短路
	较均匀

	建设成本
	低
	低
	较低
	较高
	一般

	运行成本
	低
	低
	低
	较低
	较低

	二次污染
	有
	有
	有
	有
	有

	施工周期
	短
	短
	较短
	较长
	较长

	区域场合
	受限
	受限
	受限
	受限
	受限


由表4-1可以看出人工湿地工艺相对于土地慢渗系统、土地快渗系统具有如下优点：

① 污染负荷相对较高，占地面积相对较小；

② 技术工艺较为先进，处理流程及运转可靠性较高；

③ 耐水力负荷、污染负荷冲击力较高；

④ 建设与运营成本相对较低；

⑤ 可提供或间接提供经济效益。

4.3.1.2 以生物处理为主的一体化污水处理设备集成工艺

以生物处理为主的一体化污水处理设备集成工艺主要包括传统A2/O、SBR工艺、改良A2/O、高效接触A/O工艺、生物转盘工艺等，所述如下：

（1）传统A2/O工艺

A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写，它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。该工艺是通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的生物环境完成脱氮除磷。在厌氧条件下，回流污泥中的聚磷菌受到抑制，只能释放体内的磷酸盐获取能量，以吸收污水中的可快速生化降解的溶解性有机物来维持生存，并在细胞内将有机物转化为聚β羟丁酸（PHB）储存起来，在这个过程中完成了磷的释放；在缺氧条件下，反硝化菌利用污水中的有机碳作为电子供体，以硝酸盐作为电子受体“无氧呼吸”，将回流液中硝态氮还原成氮气释放出来，完成反硝化过程；而在好氧条件下，一方面聚磷菌将体内的PHB进行好氧分解，释放的能量用于细胞合成、增值和吸收污水中的磷合成聚磷酸盐，随剩余污泥排出系统，从而实现污水的除磷；另一方面硝化菌把污水中的氨氮氧化成硝酸盐，再向缺氧池回流，为脱氮做好必要的准备。

A2/O工艺的特点是把除磷、脱氮和讲解有机物三个生化过程有机地结合起来，在厌氧和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件，在最后的好氧段为三个指标的处理提供了共同的反应条件。这就能够利用简单的流程、尽量少的构筑物，完成复杂的处理过程。

[image: image6.png]W W | 3 PR





图4-6  A2/O工艺流程图

（2）SBR工艺

序批式活性污泥法（SBR）工艺的过程是按时序来运行的，一个操作过程分五个阶段：进水、反应、沉淀、滗水、闲置。

由于SBR在运行过程中，各阶段的运行时间、反应器内混合液体积的变化以及运行状态等都可以根据具体污水的性质、出水水质、出水质量与运行功能要求等灵活变化。对于SBR反应器来说，只是时序控制，无空间控制障碍，所以可以灵活控制。因此，SBR工艺发展速度极快，并衍生出许多种新型SBR处理工艺。

SBR工艺的主要特点有：出水水质较好；不产生污泥膨胀；除磷脱氮效果好。其缺点是池容和设备利用率低，占地面积较大、运行管理复杂，自控水平要求高。

[image: image7.jpg]@WN (b) BB (c) Ui (@HEK (@) L (R )




图4-7  SBR工艺流程图

（3）改良A2/O工艺（BioComb一体化设备）

BioComb系列产品技术来源于德国、美国和加拿大，由多项专利技术和专有技术组成，采用标准海运集装箱或埋地水池。该产品是针对小型分散式点源治理项目，与大型市政污水厂不同，分散点源污染往往不具备管线条件，需要就地治理后排放，或者处理后进行回用。

①工艺流程

化粪池溢流出水进入中间提升水池，再由中间水池提升至BioComb系统（或者根据地形条件从化粪池的出水直接进入BioComb系统）。BioComb系统分为BioComb一级生化池、BioComb二级生化池和VF沉淀池三部分。BioComb一级生化反应器能够去除部分有机物（COD）和硝酸盐氮（NO3--N），稳定活性污泥絮体的作用；在BioComb二级生化反应器内进一步去除有机污染物、氨氮、总氮、磷等目标污染物；生化反应器出水自流入VF沉淀池，VF沉淀池中进行活性污泥与处理后出水的分离，同时起到污泥筛选的作用，VF出水可达标排放标准。

整个污水处理系统工艺流程见图4-8所示。

[image: image8.emf] 

中间提升水池（或不设）  

BioComb 二级    

达标排放  

来水  

BioComb 一级  

VF 沉淀池  

污泥 回流  

排放污泥   （排放周期 >3 个月）  

风机  

少量  

微量  

BioComb 范围  


图4-8  BioComb工艺流程图

②工艺特点

工艺流程简单，处理构筑物少，可同步脱氮除磷，出水水质很好；前置生物选择区，污泥不会发生污泥膨胀；抗冲击负荷能力强，系统恢复快；污泥产量较少，污泥矿化彻底；曝气系统不会堵塞，维修更换简便，能耗低，运行费用低；占地省。

（4）高效接触A/O工艺

①工艺流程

高效接触A/O工艺，它是一种基于A/O工艺总氮去除原理，依托节能高效的微孔曝气软管，创造微混环境，采用低溶解氧运行控制模式，借助高效的气提回流原理实现更高的污泥回流比（10倍以上），同时在A段和O段内投放固着型生物编织填料，来提高A段与O段的微生物浓度，达到增强各段生物去除效果的目的，通过采用气提和特种填料速澄区结合在一起，流程短，效果好，特别适合于小型一体化污水处理装置的生化工艺。

低溶解氧运行控制模式（通常O段控制DO≤1.0mg/L）结合高倍率的回流比运行模式在近些年中已被成功广泛应用，此种运行模式大大降低了污染物的浓度梯度，大大提高溶解氧的利用率，并且有利于培养更高效的菌种，来提高反应器的容积负荷，从而提高一体化污水生物处理装置的处理能力。

通过向A段和O段投放固着型生物填料，能够大大提高A段与O段微生物种群的数量和稳定性，小型的一体化污水生物处理装置相对于中大型污水处理厂而言，微生物体量小，很容易受到进水水质与外界温度等其它环境因素而受到冲击，从而影响出水效果。通过固着型生物填料可有效稳定反应区内5～10g/L的微生物含量，而且能够大大减少剩余污泥产量，无污泥膨胀问题，运行管理较活性污泥法简单，对水量水质的波动有较强的适应能力。因此，高效接触A/O工艺是小型一体化污水处理装置的首选工艺之一。

依托高效接触A/O工艺高度集成的一体化分散式污水处理装置，适用于中小型污水处理规模，比如人口在5000人以下的村庄、大型项目的基建集中居住区、疗养院、度假村、宾馆、商场、机场候机楼、高速公路服务区等场所。该装置高度模块化，根据用户的需求，可以将污水处理达到排放、回用或饮用标准的成套产品。

[image: image9.emf]   

储泥池  

污泥外运  

进水  

格栅  

调节池  

一体化设备  

出水  

 


图4-9  高效接触A/O工艺流程图
②工艺特点

该种工艺的一体化装置的主要技术包括：

1）A/O接触氧化工艺

一体化装置生化段采用主工艺为A/O-接触氧化工艺，即将生化区分为缺氧段和好氧段，在两个区域均添加特种高效辫式编织填料，比表面积大，可充分创造接触氧化环境。缺氧段的HRT为1～2h，填料填充量为40～50%；好氧段的HRT为5～6h，填料填充量为30～40%。添加辫式编织填料的目的是利用填料表面附着活性生物膜，在宏观的曝气环境下形成局部厌氧环境，使脱氮效率得到提高。

2）NDI曝气技术

NDI曝气技术旨在为微生物创造贴近稳衡的生存环境，在曝气方式上，逆传统曝气之道而行之，追求尽量压低其通气量，扩大气泡在水体中的滞留时间，进而扩大氧利用率。压低其通气量主要是通过特殊的曝气软管来实现。曝气软管壁厚仅为0.3mm～0.4mm，空气溢出阻力损失约为1500Pa左右，阻力损失小，传递氧气效率高。这样选择小功率的鼓风机即可满足曝气工艺所需的氧气量，从而节约动力，降低运行成本。另外，采用特殊弹性聚合物材质的曝气软管表面开孔几乎100%均匀，其形成的气泡直径仅为1mm左右，缓慢曲线上升的流速和流态使其与污水的接触面积和接触时间增加，有效增大了氧气传递效率。在最适通气量下，平均每米水深传氧效率高达9%。

3）空气提推技术

空气提推技术的工作原理是由容积式鼓风机产生的压缩空气作为动力源，通过均匀布气系统来改变局部水体的密度，在特殊的池体结构下提高充气区液面来推动水体的运动。通过布气系统的通气量可以直接影响混合液的回流比，进而实现整个池内大流量水流的能动调节。

水体中的污染物随着水流循环，逐步被微生物吸附或降解，到池体末端时，有机物含量基本接近出水水平，这种泥水混合物通过空气提推与来水混合完成对进水高倍稀释，可迅速将进水浓度降到相对很低的水平，这样保证了池内的低浓度梯度差，从而为微生物创造了较为安逸稳衡的生长环境，有效地抵抗了负荷冲击。

4）高速澄清器

高速澄清器是一种泥水分离装置，通过底部污泥高速回流使污泥不在底部沉积，借助组合填料，设计独特的澄清漏斗和专属填料布置方式，完成高效快速澄清。其特殊的设计结构，配以空气提推技术，既降低了回流能耗，还节省了污泥回流泵房。

5）一体化结构

该工艺的一体化装置将水解酸化、除碳、脱氮、沉淀甚至除磷等多个处理单元集中在一个标准海运集装箱中，有效节省了占地面积，缩短了工艺流程，并充分利用一次提升势能完成了污水在整个系统内的输送，降低了污水提升的能耗。高度集成化使其具有可移动、占地少、能耗低、投资少及运营管理简便等优点，而且其运输快捷，现场安装方式灵活方便，可埋地也可放地上，特别适用于分散式污水处理。

[image: image10.emf] 

缺氧区  

好氧区  

过水孔  

曝气管  

V F 速澄区  

特制 VF 填料  

出水  


图4-10  高效接触A/O一体化设备结构图

（5）生物转盘工艺

①工艺流程

模块化生物接触转盘污水处理系统，可分为：格栅、调节池、初次沉降区、生化区、二次沉降区以及消毒单元；其中生化区RBC部分为现场安装。工艺流程图如下所示：
[image: image11.png]Anoxic RBC Aerobic RBC

Pretreatment i "
Disinfection

Discharge/Reuse
_
E IAATRHER/ B

Final | giochemical { BOD=<10mig/L.

Raw Sewage
—
Bk

Clarifier
ity =9

SS<10mg/L




图4-11  一体化生物转盘工艺图

生物转盘污水处理系统由初沉阶段、污泥储存阶段、有机物和水力缓冲阶段（缺氧阶段）、好氧阶段以及二沉阶段构成。以上各阶段集成于一个单个的池体。

原污水自预处理阶段首先进入初次沉降区，在此区段大颗粒物质得到高效沉降并滞留在该区段，独特的水力学设计与弱氧剩余污泥的回流使得初次沉降区具有筛选不同粒径的固体颗粒物质与绑定次级悬浮物的能力。通过初次沉降区第一轮筛选与绑定，含微悬浮物质的污水随着进水量的累积，上升至生物转盘生化区的第一区段，即厌/缺氧区段。在厌/缺氧区段，有机底物被第一类生物菌群（大部分为异氧菌群）所降解。基于客户的需求，该区段可实现氮、磷营养物质的减量。经厌/缺氧区段生化后的混合液通过独特设计的Nudisc流量管理系统传递至生物转盘生化区的第二区段，即好氧区段。在好氧区段，来自第一区段末梢的残留碳水化合物与未经硝化的氨化物依次得到降解。二次沉降区Hopper浊体外形结构与内部工艺配置依据全球最先进的活性悬浮物质回收理念进行深度打造，可实现活性悬浮物质的高效降解。处理出水经过滤消毒处理，可实现中水回用。

② 工艺特点

污水处理系统将整个系统集成于一个GRP（强化玻璃纤维聚酯）的池体，从安装完好的生物转盘的外观来看，所能见到的只是一个GRP顶盖。

A. 效率的大幅提高

对盘片用材、结构的研究，大幅提高单位设备体积的有效盘片面积，使总体设备处理能力得到提升，提高了出水水质保障水平。

B. 先进的盘片设计

打破常规的圆形平板模式，采用波纹表面盘片、立体格子、管状盘片等一系列新型的转盘，优化了转盘设备的充氧能力，同时新的盘片提高了设备在转动过程中的水力学性能，使水槽内的混合液搅拌及对生物膜的控制达到理想的状态。

C. 卓越的盘片制作

盘片采特殊的高密度聚乙烯薄板制作而成，具有卓越的耐冲击性、耐老化性和耐腐蚀性，同时更有利于挂膜。

D. 经久耐用的主轴

主轴采用特种钢材，大幅提高了设计强度和使用寿命，主轴的表面采用了特殊的防腐处理，具有良好的耐腐蚀性能

E. 高效的组装模式

采用将多块盘片插入主轴组装而成，根据工艺设计分级要求对盘片进行合理的分组并加以固定，省去框架等附属物的焊接。 

F. 便捷的设备管理维护

全新的机构设计组合，使整体设备的运行、管理及维护更为高效便捷，使设备和其他处理单元的配合衔接更为简便易行。

4.3.1.3 以膜分离技术为主、生化处理为辅的一体化污水处理工艺

以膜分离技术为主、生化处理为辅的一体化污水处理工艺则以“A2/O+MBR”工艺为主。

（1）MBR工艺

MBR工艺是一种将膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺。它将具有独特结构的浸没式膜组件置于曝气池中，经过好氧曝气和生物处理后的水，由泵通过膜过滤后抽出。它与传统污水处理方法具有很大区别，取代了传统生化工艺中的二沉池和三级处理工艺，由于膜的存在大大提高了系统固液分离的能力，从而使系统出水水质和容积负荷都得到大幅提高。

由于膜的过滤作用，微生物被完全截留在生物反应器内，实现了水力停留时间和活性污泥泥龄的彻底分离，消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。膜生物反应器具有对污染物去除率高、硝化能力强，可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、操作简单等优点。目前广泛应用于生活污水和各种可生化工业废水的处理及回用中。

但是，膜生物反应器也存在一些明显不足。主要表现在：

①膜组件通常需采用国外进口，造价高，使MBR工艺的基建投资高于传统污水处理工艺；

②膜污染容易出现，造成膜寿命的缩短，且清洗膜件操作复杂，对维护人员要求较高，给管理工作带来不便；膜组件需要3-4年更换一次，更换膜组件的投资较高。

③能耗高，MBR处理工艺的吨水运行成本远高于其他工艺。

[image: image12.jpg]N

K/ B
Wster discharge / Recycing

HHER HiKE

£ RS Bt
Pump. Air blower Membrane unit Sludge pump Outlet pump.





图4-12  MBR工艺流程示意图

（2）工艺对比

上述各工艺优缺点对比详见表4.3-2。

表4.3-2 各工艺优缺点对比表

	项目
	传统A2/O
	SBR
	改良A2/O
	高效接触A/O
	生物转盘
	MBR

	污染负荷
	较高
	高
	高
	高
	较高
	较高

	处理流程
	较复杂
	简单
	较复杂
	较复杂
	较复杂
	简单

	规模占地
	较大
	较小
	小
	小
	小
	小

	先进性
	一般
	一般
	较高
	较高
	较高
	高

	能耗
	较高
	低
	较低
	较低
	较低
	高

	管理维护
	复杂
	简单
	简单
	简单
	简单
	高

	运转可靠性
	一般
	较好
	好
	好
	好
	好

	建设成本
	较高
	较高
	较低
	较低
	较高
	高

	运行成本
	较低
	较低
	低
	低
	低
	较高

	二次污染
	有
	有
	无
	无
	无
	无

	施工周期
	长
	较长
	短
	短
	短
	短

	区域场合
	受限
	受限
	不受限
	不受限
	不受限
	不受限


4.3.1.4 以农村厕所卫生改造为主的生活污水过渡处理技术

该技术主要是通过化粪池工艺在处理粪污的过程中，同时将收集后的生活污水一并进行处理。

化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。化粪池工作过程大致来讲是四个环节：过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解-粪液排放。一般把一个大的池子分成三格或四格。

[image: image13.png]REAZE

—RENE




图4-13    化粪池工作示意图

化粪池工作原理：污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比较重大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起到暂时储存已基本无害的粪液作用。

三级化粪池可以自建，三个格尺寸可以根据自己实际使用情况进行调整，具体比例按2:1:3的比例建设。为了能够充分发酵分解，需要把化粪池设计的容量够3个月使用的最低要求。

4.3.2 推荐工程治理方案

综上分析，本次规划结合上党区农村地区社会经济、人口分布、水环境功能以及设计要求等因素，根据实际、统筹兼顾、因地制宜，本次规划的村庄位于上党区东部区域，浊漳南源及漳泽水库西岸沿线，地势较平坦，但各村庄间相距较远，污水处理实施期限不同步，集中敷设管网费用较大，且运营期运行维护难实施，故本次规划按照各村庄单独收集单独处理模式进行规划。

采用的处理工艺优先推荐“A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”、“A2/O一体化设备+人工湿地”等污水处理工艺。但由于人工湿地在冬季运行时植物大量死亡，出水水质恶化，湿地处理功能基本丧失。导致冬季处理效果污染满足相应的水质要求，本次规划推荐使用“A2/O一体化设备+MBR膜处理设备”工艺。

同时，考虑到上党区农村地区多为传统的农业经济模式，多数村庄内不存在典型的工业企业水污染（部分存在工业企业，也基本按照环保要求设置污水处理设施，污水经处理达标后回用或外排），所以农村生活污水成分十分单一，无重金属等特征污染物。为此，对处理后的中水优先考虑综合利用，如灌溉农田、绿化以及道路洒水等，无法全部利用时则按环保要求达标外排。

根据2020年4月北寨断面的水质监测结果显示，北寨断面的水质监测结果达标，满足考核标准要求。现有污水处理设施在《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019）中污染物控制要求基础上，同时出水水质中化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，2006 修改单）一级A标准执行。
通过以上分析，本次近期规划的上党区14个村庄，采用单独收集治理模式，处理工艺采用A2/O一体化设备+MBR膜处理设备，处理后优先回用于灌溉、绿化、道路洒水等，无法回用时可外排至浊漳南源、黎水河。远期规划的治理村庄，采用单独收集治理模式。
4.4 规划治理结果

本次农村污水治理专项规划近期为上党区境内浊漳河、黎水河沿线的14个村庄，主要采取单独建设污水处理站的模式，除去已纳入城区管网和自建污水处理设施的20个村庄，其他的147个村根据各村情况进行远期治理，具体实施时间由各乡政府根据实际确定。
5 与相关规划的衔接

5.1 与《山西省地表水环境功能区划》符合性

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），上党区涉及的功能地表水体为浊漳南源，涉及上党区范围水环境功能为一般景观用水保护，水质要求为Ⅴ类。

根据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019），排入GB3838Ⅱ、Ⅲ类水域执行一级标准，出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水体时，当设施处理规模大于（不含）100m3/d，执行一级标准，当设施处理规模小于（含）100m3/d，执行二级标准。

本规划要求建设的农村污水处理设施出水出水（直排河道、城排）执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019）一级排放标准。

因此，本规划符合《山西省地表水水环境功能区划》要求。

5.2与《长治市2020年水污染治理攻坚方案》符合性

长治市2020年水污染治理攻坚方案要求大力推进沿河农村生活污水治理。2020年6月底前编制完成农村生活污水治理专项规划，重点推进水源地周边、沿河村庄的农村生活污水治理，严禁沿河农村生活污水直排入河。农村污水处理设施由县区政府统筹运维，明确管理团队和资金来源，确保建成一座运行一座。

本次规划重点治理水源地周边村庄、浊漳南源、陶清河、黎水河沿线村，对处理后的污水达标排放，规划的农村生活污水处理设施由区政府统筹运维，确保建设完成后的正常运行。


